4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

混凝土材料具有较好的和易性和可塑性、较高的强度、取材方便等优点，采用混凝土结构可以在实际使用条件下抵抗各种破坏因素的作用。 门窗应与墙体靠钢附框连接、燕尾铁脚焊接连接和固定钢片射钉连接门窗和墙体，燕尾铁脚厚度应≥3mm，固定钢片厚度≥1.5mm，宽度≥15mm.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明.docx 结构专业图纸与设计说明.docx 主体与围护结构计算书.docx 相关主要结构用材料的检测报告.docx