4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

在宿舍立面上使用双层呼吸玻璃幕墙以及光热建筑一体化体系，并在立面上使用垂直绿化和frp遮阳板，完善采光、遮阳以及通风系统；在住宅立面上采用微藻垂直过滤系统和虹吸式雨水收集系统实现建筑水循环体系；在住宅屋顶上设置屋顶花园，立面上设置滴灌式悬挂绿植实现绿化种植系统；在建筑屋顶上均铺设光伏太阳能板和发电风扇，实现光伏发电及风能一体化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明.docx 结构专业图纸与设计说明.docx 外部设施设计说明、计算书和结构大样图.docx 相关检测报告.docx 外部设施的维修与管理记录.docx