4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

钢筋混凝土板墙或钢筋网砂浆面层加固墙体，钢构套加固梁等混凝土构件。墙设钢筋混凝土剪力墙改善房屋的抗侧力能力，对框架柱用混凝土套加大截面。用钢构套加固框架梁柱并用粘碳纤维加固梁、板、柱等构件。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明.docx 结构专业图纸与设计说明.docx 关键构件计算书、大样图.docx 构件、设备或附属设施的相关检测报告.docx