4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

做卫生间棚顶防水，在棚顶涂抹一层防水涂料，然后采用防水性能较好的PVC扣板。 在墙与地面相接处，也包括角落部分，还有管与建筑效接处，采用高弹性的柔性防水涂料。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

防水、防潮相关材料的决算清单.docx 相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明.docx 防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告.docx