6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 | 3 | 3 |
| 2 | 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 | 3 | 3 |
| 3 | 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 | 4 | 4 |
| 4 | 定期对各类用水水质进行检测、公示 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 12 | 12 |

2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：R是 否

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。

对绿色建筑的运营效果进行评估是及时发现和解决建筑运营问题的 重要手段，也是优化绿色建筑运行的重要途径。绿色建筑涉及的专业面广，所以 制定绿色建筑运营效果评估技术方案和评估计划，是评估有序和全面开展的保障 条件。根据评估结果，可发现绿色建筑是否达到预期运行目标，进而针对发现的 运营问题制定绿色建筑优化运营方案，保持甚至提升绿色建筑运行效率和运营效 果

请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。

保持建筑及其区域的公共设施设备系统、装置运行正常，做好定期 巡检和维保工作，是绿色建筑长期运行管理中实现各项目标的基础。制定的管理 制度、巡检规定、作业标准及相应的维保计划是保障使用者安全、健康的基本保 障。各种公共设备的巡检，应制定设备设施的巡检制度，对日常巡检、月度巡检、 季度巡检、巡检范围、巡检路线、记录表等做明确的要求和规范的管理，并对应 有完整的记录。定期的巡检包括：公共设施设备（管道井、绿化、路灯、外门窗 等）的安全、完好程度、卫生情况等；设备间（配电室、机电系统机房、泵房） 的运行参数、状态、卫生等；消防设备设施（室外消防栓、自动报警系统、灭火 器）等完好程度、标识、状态等。建筑完损等级评定（结构部分的墙体，楼盖， 楼地面、幕墙，装修部分的门窗，外装饰、细木装修，内墙抹灰）的安全检测、 防锈防腐等，此处所指建筑完损等级评定可由物业管理部门根据参评项目使用情 况及年限，对以上部位，自行或由第三方进行有针对性的日常检查和定期大检查， 以上内容还应做好归档和记录

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；

2）公共设施设备的定期检查、调适记录；

3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；

4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。

实际提交材料：

绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划 公共设施设备的定期检查、调适记录 定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录