6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：R是 否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 |  |  | R是 否 |
| 照明控制 |  |  | R是 否 |
| 安全警报 |  |  | R是 否 |
| 环境监测 |  |  | R是 否 |
| 建筑设备控制 |  |  | R是 否 |
| 公共生活服务 |  |  | R是 否 |
| 其他 |  |  | R是 否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐√是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

智能化服务系统可能会涵盖家电控制、照明控制、安全报警、环境 监测、建筑设备控制、工作生活服务（如养老服务预约、会议预约）多种功能。 本条要求至少实现 3 种类型的服务功能，以便提升用户感知度和获得感。智能化服务系统的控制方式包括电话或网络远程控制、室内外遥 控、红外转发以及可编程定时控制等，如果系统具备了远程监控功能，使用者可 通过以太网、移动数据网络等，实现对建筑室内物理环境状况、设备设施状态的 监测，以及对智能家居或环境设备系统的监测和控制、对工作生活服务平台的访 问操作，从而可以有效提升服务便捷性。智能化服务系统平台能够与所在的智慧城市（城区、社区）平台对 接，则可有效实现信息和数据的共享与互通，大大提高信息更新与扩充的速度和 范围，实现相关各方的互惠互利。智慧城市（城区、社区）的智能化服务系统的 基本项目一般包括智慧物业管理、电子商务服务、智慧养老服务、智慧家居、智 慧医院等，能够为建筑层面的智能化服务系统提供有力支撑。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

装修设计图纸与设计说明.docx 智能化设计图纸及设计说明.docx 智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明.docx 智能化服务系统相关产品的型式检验报告 智能化服务系统运行文件.docx