7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： R整体卫浴 R整体厨房 R装配式吊顶 R干式工法地面 R装配式内墙 R管线集成与设备设施 R其他： | 3~8 | 5 |
| 合计 |  | 8 | 5 |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

地面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在 工地主要采用干式工法装配而成的厨房。 地面、吊顶、墙面和结局设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主 要采用干式工法装配而成的卫生间。 装配式内墙一般指非砌筑墙体，主要包括：大中型板材、幕墙、木骨架或轻 钢骨架复合墙、新型砌体；这些非砌筑墙体主要特征是工厂生产、现场安装、以 干法施工为主，适合产品集成。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：

装修设计图纸与设计说明 建筑专业图纸与设计说明