8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   28    ℃，室外平均热岛强度      32    ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    72%      ，活动场地的遮阳覆盖率     68   %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力。 居住区应做绿地和绿化，绿 地率不应低于30%，每100m2绿地上不少于3株乔木。居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的 50%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

景观专业图纸及设计说明 场地热环境计算报告