造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区

水质日常检验记录
	检测日期
	取样时间
	感官
	PH
	水质余氯(mg/L)
	检测记录人

	2021.12.1
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.45
	1.8
	王凯

	2021.12.2
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.50
	2.0
	王凯

	2021.12.3
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.48
	1.6
	王凯

	2021.12.4
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.49
	1.4
	王凯

	2021.12.5
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.46
	1.7
	王凯

	2021.12.6
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.51
	1.5
	王凯

	2021.12.7
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.46
	1.8
	王凯

	2021.12.8
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.48
	2.0
	王凯

	2021.12.9
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.45
	1.9
	王凯

	2021.12.10
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.50
	1.8
	王凯

	2021.12.11
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.48
	2.0
	王凯

	2021.12.12
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.49
	1.6
	王凯

	2021.12.13
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.46
	1.4
	王凯

	2021.12.14
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.51
	1.7
	王凯

	2021.12.15
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.46
	1.5
	王凯

	2021.12.16
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.48
	1.8
	王凯

	2021.12.17
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.45
	2.0
	王凯

	2021.12.18
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.50
	1.9
	王凯

	2021.12.19
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.48
	1.8
	王凯

	2021.12.20
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.49
	2.0
	王凯

	2021.12.21
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.46
	1.6
	王凯

	2021.12.22
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.51
	1.4
	王凯

	2021.12.23
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.46
	1.7
	王凯

	2021.12.24
	8：00
	水质呈透明状、无臭、无味、无沉淀、无令人不愉快的颜色
	7.48
	1.5
	王凯


编制：运营部                                                                 日期：2021.12.1

