**室内有机挥发物浓度**

**报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **工程地点** | 重庆 |
| **设计编号** |  |
| **建设单位** |  |
| **设计单位** |  |
| **设 计 人** |  |
| **校 对 人** |  |
| **审 核 人** |  |
| **审 定 人** |  |
| **设计日期** | 2022年02月24日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15972741306 |

目录

[1. 项目概况](#_Toc38533037) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533037)**

[1.1 建筑基本信息](#_Toc38533038) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533038)**

[1.2 建筑大样图](#_Toc38533039) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533039)**

[1.3 建筑三维轴测图](#_Toc38533040) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533040)**

[2 参考标准](#_Toc38533041) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533041)**

[3 评价标准](#_Toc38533042) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533042)**

[4 计算流程](#_Toc38533043) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533043)**

[5 评价标准](#_Toc38533044) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533044)**

[6 计算参数](#_Toc38533045) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533045)**

[6.1 渗透风量](#_Toc38533046) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533046)**

[6.2 室内装修信息](#_Toc38533047) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533047)**

[7 计算结果](#_Toc38533048) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533048)**

[8 结论](#_Toc38533049) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533049)**

# 项目概况

## 建筑基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑用途** |  | **地区** |  |
| **建筑面积** |  | **层高** |  |
| **项目周期** |  | **交付状态** |  |

## 建筑平面图



**1层平面**



**2层平面**



**3层平面**



**4,5层平面**



**6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,层平面**



**14层平面**



**16层平面**



**24层平面**



**25层平面**



**26层平面**



**27层平面**

## 建筑三维轴测图

|  |
| --- |
| 请先在[模型观察]命令中保存图片！ |

# 参考标准

* + 1. 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019
    2. 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436
    3. 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
    4. 《室内空气质量标准》GB/T 18883
    5. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
    6. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
    7. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** |
| 技术要求  3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项  5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项  5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

**说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。**

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** | **PM10** |
| 1小时均值 （mg/m3） | | | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

**说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。**

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **星级** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** | **PM10** |
| 1小时均值（mg/m3） | | | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |

# 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：



**图4-1 计算流程图**

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

# 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

## 渗透风量

渗透风量可通过**门窗气密性**或者**换气次数**计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内装修信息

**表5.2-1 材料污染物释放率mg/（m2·h）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **材质** | **释放率等级** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 瓷砖1 | 瓷砖 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.054 |
| 瓷砖2 | 瓷砖 | F2 | 0.014 | 0.019 | 0.062 |
| 木地板1 | 木材 | F2 | 0.013 | 0.011 | 0.041 |
| 家具2 | 木材 | F2 | 0.012 | 0.012 | 0.052 |
| 家具3 | 木材 | F2 | 0.015 | 0.019 | 0.062 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |
| 乳胶漆2 | 涂料 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.051 |

**表5.2-2 装修方案清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **装修方案** | **材料材质** | **材料名称** | **面积㎡** |
| 1 | 1003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 1004 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 1013 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 1019 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 1113 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1119 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 1122 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 1132 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2004 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 2005 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 2261 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2263 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2265 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2266 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2269 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2270 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2273 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2274 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2277 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2278 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2281 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2282 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2285 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2286 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2293 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2294 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2414 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2419 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 2457 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 2462 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 2486 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 2491 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2498 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 2536 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 2537 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 2572 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2578 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 3 | 3003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 31026 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 31028 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 31055 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 31056 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 31064 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 31070 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 31072 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 31074 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 31113 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 31120 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 31121 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 31142 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 31147 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 31148 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 31177 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 31203 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3343 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3344 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3347 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3348 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3351 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3352 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3355 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3356 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3359 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3360 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3363 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3364 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3367 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3368 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3371 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3372 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3375 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3376 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3379 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3380 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3383 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3384 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3387 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 3388 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3391 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3392 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3395 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3396 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3399 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3400 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3403 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3406 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3407 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3410 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3413 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3418 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3824 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 3827 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3829 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 3831 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3869 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3875 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 3878 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3879 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3897 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 3901 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3907 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 3943 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3952 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 3955 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3956 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3974 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 3979 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3986 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3987 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 4,5 | 4003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41253 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 41258 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41261 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 41263 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41300 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41302 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 41305 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41306 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41328 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 41332 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41337 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 41373 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41375 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 41378 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41379 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41401 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 41405 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41409 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41410 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 41446 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 41448 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41476 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 41477 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 41481 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 41491 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41494 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 41496 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41536 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41538 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 41541 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41542 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41564 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 41568 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41572 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41573 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 41611 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41614 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41615 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41640 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 41644 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 41645 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 41674 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 41694 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 4425 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4427 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4429 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4430 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4433 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4434 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4437 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4438 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4441 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4442 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4445 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4446 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4449 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4450 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4453 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4454 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4457 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4458 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4461 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4462 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4465 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4466 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4469 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 4470 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4473 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4475 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4477 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4478 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4481 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4482 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4485 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4486 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4489 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4490 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4493 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4494 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4497 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4498 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4501 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4504 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4505 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4508 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4510 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4513 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6001 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6004 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6007 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6008 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6030 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6034 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6037 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6038 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6053 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6057 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6062 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6069 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6098 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6100 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6103 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6104 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6111 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6112 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6116 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6118 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6120 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6121 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6123 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6124 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6126 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 6129 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6130 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6131 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6133 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6134 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6135 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6136 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6141 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6145 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6150 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6151 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6154 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6156 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6168 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6169 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6172 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 6174 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6175 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6176 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6180 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 6181 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6186 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6188 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6189 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6190 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6191 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6192 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6193 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6194 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6197 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6198 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6199 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6200 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6201 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6206 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6207 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6208 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6209 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6210 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6213 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6216 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6220 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6222 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6231 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6232 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6233 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6237 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6240 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6241 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6242 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6243 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6250 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6252 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6254 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6255 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 6256 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6258 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6262 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6263 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6301 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6303 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6306 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6307 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6329 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 6333 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6337 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6338 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6375 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 6377 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6397 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6398 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14 | 14003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14004 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14005 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14006 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14007 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14008 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14014 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14015 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14018 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14019 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14023 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14024 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14025 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14026 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14027 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14028 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14030 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14032 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14033 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 14035 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14037 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14038 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 14043 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14044 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14047 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14050 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14051 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14053 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 14055 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14068 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14069 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14071 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14076 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14078 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14081 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14082 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14083 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14084 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14086 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14088 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14090 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14091 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 14097 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14098 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14101 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14102 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14106 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14107 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 14108 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14109 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14110 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14111 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14113 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14115 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 14116 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14118 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14120 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14121 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 14128 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14129 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14132 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14133 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14135 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 14137 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14138 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 14140 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14143 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 14144 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16 | 16117 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 16118 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16120 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 16121 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16214 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16215 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16216 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16217 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16218 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16219 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16226 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16227 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16230 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16231 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16234 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16235 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16236 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16237 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16238 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16239 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16241 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16243 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16246 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16247 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16253 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16254 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16257 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16258 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16262 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16265 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16266 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16267 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16269 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16272 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16273 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16274 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16279 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16290 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16291 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16293 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16299 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16301 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16303 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16304 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16305 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16306 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16308 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16310 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16312 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16313 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16319 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16320 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16323 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16324 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16328 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16329 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 16330 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16331 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16332 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16333 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16335 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16337 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 16339 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16340 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16341 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16348 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16349 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16352 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16353 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16355 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 16357 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16358 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 16360 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16363 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 16364 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24 | 24195 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24195 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24196 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24196 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24209 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24209 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24210 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24210 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24217 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24217 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24218 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24218 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24223 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24223 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24225 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24225 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24233 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24233 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24234 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 24234 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 24236 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24236 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24237 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24237 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24242 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24242 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24246 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24246 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24247 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24247 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24253 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24253 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24254 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24254 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24255 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 24255 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 24258 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 24258 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 24259 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24259 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24260 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24260 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24264 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24264 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24302 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24302 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24308 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24308 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24311 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24311 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24312 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24312 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24330 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 24330 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 24334 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24334 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24339 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24339 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24340 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 24340 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
| 木材 | 家具3 | 1.3 |
| 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 24378 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 24378 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 24380 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24380 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24399 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24399 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24400 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24400 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 25 | 25291 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25292 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25299 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25300 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25303 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25304 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25307 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 25308 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25325 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25326 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25331 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25332 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25335 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25336 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具2 | 0.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25339 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 木材 | 家具2 | 2.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 25340 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
| 木材 | 家具2 | 2.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25539 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25541 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25547 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25550 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25568 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 25574 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25581 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 25619 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 25621 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25642 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25643 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 25674 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25674 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25676 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25676 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25694 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25694 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25721 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25723 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25729 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
| 木材 | 家具3 | 2.3 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25732 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25742 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
| 木材 | 家具3 | 1.6 |
| 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 25746 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25751 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
| 木材 | 家具3 | 1.4 |
| 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 25789 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
| 木材 | 家具3 | 1.2 |
| 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 25791 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25810 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
| 木材 | 家具3 | 2.2 |
| 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25811 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 26 | 261029 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 261031 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 261057 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 261178 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 261180 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 261204 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 261231 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 261233 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 261245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 26944 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 26946 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
| 木材 | 家具3 | 1.8 |
| 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 26980 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
| 木材 | 家具3 | 1.5 |
| 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 27 | 271452 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 271678 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |

# 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

**表6.1 有机挥发物标准限值**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 1小时均值(mg/ m3） | | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 | | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
| 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

**表6.2 各房间有机挥发物达标判定**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** | **控制项** | **评分项** |
| 1 | 1003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 1004 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 1013 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 1019 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 1113 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 1119 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 1122 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 1132 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2 | 2003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2004 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2005 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2261 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2263 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2265 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2266 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2269 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2270 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2273 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2274 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2277 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2278 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2281 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2282 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2285 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2286 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 2293 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2294 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 2414 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2419 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2457 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2462 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2486 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2491 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2498 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2536 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2537 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2572 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 2578 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3 | 3003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31026 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31028 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31055 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31056 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31064 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31070 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31072 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31074 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31113 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31120 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31121 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31142 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31147 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31148 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31177 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 31203 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3343 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3344 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3347 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3348 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3351 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3352 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3355 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3356 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3359 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3360 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3363 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3364 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3367 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3368 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3371 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3372 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3375 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3376 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3379 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3380 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3383 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3384 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3387 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3388 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3391 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3392 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3395 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3396 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3399 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3400 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3403 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3406 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3407 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3410 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3413 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 3418 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 3824 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3827 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3829 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3831 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3869 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3875 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3878 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3879 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3897 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3901 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3907 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3943 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3952 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3955 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3956 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3974 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3979 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3986 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 3987 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 4,5 | 4003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41253 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41258 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41261 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41263 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41300 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41302 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41305 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41306 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41328 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41332 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41337 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41373 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41375 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41378 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41379 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41401 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41405 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41409 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41410 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41446 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41448 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41476 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41477 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41481 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41491 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41494 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41496 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41536 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41538 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41541 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41542 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41564 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41568 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41572 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41573 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41611 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41614 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41615 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41640 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41644 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41645 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41674 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 41694 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 4425 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4427 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4429 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4430 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4433 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4434 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4437 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4438 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4441 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4442 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4445 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4446 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4449 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4450 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4453 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4454 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4457 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4458 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4461 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **3** |
| 4462 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4465 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4466 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4469 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4470 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4473 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4475 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4477 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4478 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4481 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4482 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4485 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4486 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4489 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4490 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4493 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4494 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4497 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4498 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4501 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4504 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4505 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 4508 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4510 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 4513 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6001 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6004 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6007 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6008 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6030 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6034 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6037 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6038 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6053 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6057 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6062 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6069 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6098 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6100 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6103 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6104 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6111 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6112 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6116 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6118 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6120 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6121 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6123 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6124 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6126 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6129 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6130 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6131 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6133 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6134 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6135 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6136 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6141 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6145 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6150 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6151 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6154 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6156 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6168 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6169 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6172 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6174 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6175 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6176 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6180 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6181 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6186 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6188 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6189 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6190 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6191 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6192 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6193 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6194 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6197 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6198 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6199 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6200 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6201 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6206 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6207 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6208 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6209 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6210 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6213 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6216 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6220 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6222 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6231 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6232 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6233 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6237 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6240 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6241 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6242 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6243 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6250 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6252 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 6254 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6255 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6256 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 6258 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6262 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6263 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6301 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6303 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6306 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6307 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6329 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6333 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6337 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6338 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6375 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6377 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6397 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 6398 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14 | 14003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14004 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14005 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14006 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14007 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14008 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14014 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14015 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14018 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14019 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14023 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14024 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14025 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14026 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14027 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14028 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14030 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14032 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14033 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14035 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14037 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14038 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14043 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14044 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14047 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14050 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14051 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14053 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14055 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14068 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14069 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14071 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14076 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14078 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14081 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14082 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14083 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14084 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14086 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14088 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14090 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14091 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14097 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14098 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14101 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14102 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14106 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14107 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14108 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14109 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14110 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14111 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14113 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14115 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14116 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14118 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14120 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14121 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14128 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14129 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14132 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14133 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 14135 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14137 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14138 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14140 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 14143 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 14144 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16 | 16117 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16118 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16120 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16121 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16214 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16215 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16216 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16217 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16218 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16219 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16226 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16227 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16230 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16231 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16234 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16235 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16236 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16237 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16238 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16239 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16241 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16243 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16246 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16247 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16253 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16254 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16257 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16258 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16262 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16265 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16266 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16267 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16269 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16272 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16273 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16274 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16279 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16290 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16291 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16293 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16299 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16301 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16303 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16304 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16305 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16306 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16308 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16310 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16312 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16313 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16319 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16320 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16323 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16324 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16328 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16329 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16330 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16331 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16332 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16333 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16335 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16337 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16339 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16340 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16341 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16348 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16349 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16352 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16353 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 16355 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16357 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16358 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16360 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 16363 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 16364 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24 | 24195 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24195 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24196 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24196 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24209 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24209 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24210 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24210 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24217 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24217 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24218 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24218 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24223 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24223 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24225 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24225 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24233 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24233 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24234 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24234 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24236 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24236 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24237 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24237 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24242 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24242 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24246 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **3** |
| 24246 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24247 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24247 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24253 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24253 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24254 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24254 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 24255 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24255 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24258 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24258 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24259 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24259 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24260 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24260 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 24264 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24264 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24302 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24302 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24308 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24308 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24311 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24311 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24312 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24312 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24330 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24330 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24334 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24334 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24339 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24339 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24340 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24340 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24378 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24378 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24380 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24380 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24399 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24399 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24400 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 24400 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25 | 25291 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25292 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25299 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25300 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25303 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25304 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25307 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25308 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25325 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25326 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25331 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25332 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25335 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25336 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | **达标** | **6** |
| 25339 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25340 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25539 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25541 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25547 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25550 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25568 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25574 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25581 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25619 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25621 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25642 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25643 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25674 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25674 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25676 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25676 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25694 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25694 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25721 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 25723 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25729 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25732 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25742 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25746 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25751 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25789 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25791 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25810 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 25811 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 26 | 261029 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 261031 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 261057 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 261178 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 261180 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 261204 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 261231 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 261233 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 261245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 26944 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 26946 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 26980 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | **达标** | **6** |
| 27 | 271452 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |
| 271678 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | **达标** | **6** |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3



**图6-1 达标统计图**

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **标准要求** | | **计算结果** | **结论** | **得分** |
| **控制项**  **5.1.1** | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 | | 所有房间均达标 | **满足** | **/** |
| **评分项**  **5.2.1** | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | **/** | **6分** |
| 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3