室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年02月24日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15972741306 |

目录

1.	项目概况	错误!未定义书签。

1.1	建筑基本信息	错误!未定义书签。

1.2	建筑大样图	错误!未定义书签。

1.3	建筑三维轴测图	错误!未定义书签。

2	参考标准	错误!未定义书签。

3	评价标准	错误!未定义书签。

4	计算流程	错误!未定义书签。

5	评价标准	错误!未定义书签。

6	计算参数	错误!未定义书签。

6.1	渗透风量	错误!未定义书签。

6.2	室内装修信息	错误!未定义书签。

7	计算结果	错误!未定义书签。

8	结论	错误!未定义书签。

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4,5层平面

6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,层平面

14层平面

16层平面

24层平面

25层平面

26层平面

27层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE−QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖1 | 瓷砖 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.054 |
| 瓷砖2 | 瓷砖 | F2 | 0.014 | 0.019 | 0.062 |
| 木地板1 | 木材 | F2 | 0.013 | 0.011 | 0.041 |
| 家具2 | 木材 | F2 | 0.012 | 0.012 | 0.052 |
| 家具3 | 木材 | F2 | 0.015 | 0.019 | 0.062 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |
| 乳胶漆2 | 涂料 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.051 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 1 | 1004 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 1 | 1013 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 1 | 1019 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 1 | 1113 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1119 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 1 | 1122 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 1 | 1132 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2 | 2004 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 2 | 2005 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 2 | 2261 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2263 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2265 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2266 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2269 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2270 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2273 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2274 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2277 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2278 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2281 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2282 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2285 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2286 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 2 | 2293 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2294 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2414 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2 | 2419 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 2 | 2457 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 2 | 2462 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 2 | 2486 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 2 | 2491 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2 | 2498 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 2 | 2536 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 2 | 2537 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 2 | 2572 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 2 | 2578 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 3 | 3003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3 | 31026 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 3 | 31028 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3 | 31055 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 3 | 31056 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 3 | 31064 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 3 | 31070 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 31072 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 3 | 31074 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3 | 31113 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3 | 31120 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 31121 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3 | 31142 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 31147 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3 | 31148 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 3 | 31177 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3 | 31203 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 3343 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3344 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3347 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3348 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3351 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3352 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3355 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3356 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3359 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3360 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3363 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3364 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3367 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3368 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3371 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3372 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3375 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3376 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3379 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3380 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3383 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3384 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3387 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 3 | 3388 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3391 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3392 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3395 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3396 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3399 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3400 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3403 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3406 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3407 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3410 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3413 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 3 | 3418 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3824 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 3 | 3827 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 3829 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 3 | 3831 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3 | 3869 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3 | 3875 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 3 | 3878 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 3879 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3 | 3897 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 3 | 3901 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 3907 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 3 | 3943 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 3 | 3952 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 3 | 3955 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 3956 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3 | 3974 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 3 | 3979 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 3 | 3986 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 3 | 3987 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 4,5 | 4003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41253 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 4,5 | 41258 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41261 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 4,5 | 41263 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41300 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41302 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 4,5 | 41305 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41306 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41328 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 4,5 | 41332 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41337 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 4,5 | 41373 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41375 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 4,5 | 41378 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41379 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41401 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 4,5 | 41405 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41409 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41410 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 4,5 | 41446 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 4,5 | 41448 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41476 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 4,5 | 41477 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 4,5 | 41481 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 4,5 | 41491 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41494 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 4,5 | 41496 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41536 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41538 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 4,5 | 41541 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41542 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41564 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 4,5 | 41568 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41572 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41573 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 4,5 | 41611 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41614 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41615 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41640 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 4,5 | 41644 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 4,5 | 41645 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 4,5 | 41674 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 4,5 | 41694 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 4,5 | 4425 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4427 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4429 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4430 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4433 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4434 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4437 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4438 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4441 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4442 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4445 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4446 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4449 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4450 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4453 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4454 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4457 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4458 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4461 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4462 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4465 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4466 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4469 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 4,5 | 4470 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4473 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4475 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4477 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4478 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4481 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4482 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4485 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4486 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4489 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4490 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4493 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4494 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4497 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4498 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4501 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4504 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4505 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4,5 | 4508 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4510 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 4,5 | 4513 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6001 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6004 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6007 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6008 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6030 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6034 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6037 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6038 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6053 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6057 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6062 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6069 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6098 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6100 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6103 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6104 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6111 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6112 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6116 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6118 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6120 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6121 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6123 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6124 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6126 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6129 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6130 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6131 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6133 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6134 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6135 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6136 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6141 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6145 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6150 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6151 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6154 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6156 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6168 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6169 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6172 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6174 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6175 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6176 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6180 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6181 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6186 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6188 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6189 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6190 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6191 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6192 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6193 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6194 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6197 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6198 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6199 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6200 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6201 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6206 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6207 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6208 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6209 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6210 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6213 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6216 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6220 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6222 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6231 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6232 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6233 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6237 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6240 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6241 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6242 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6243 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6250 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6252 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6254 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6255 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6256 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6258 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6262 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6263 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6301 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6303 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6306 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6307 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6329 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6333 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6337 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6338 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6375 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6377 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6397 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6398 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14 | 14003 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14 | 14004 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14005 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14006 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14 | 14007 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14 | 14008 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14 | 14014 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14015 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14018 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14019 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14023 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14 | 14024 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14 | 14025 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14026 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14027 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14 | 14028 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14030 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14032 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14 | 14033 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 14 | 14035 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14 | 14037 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14 | 14038 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 14 | 14043 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14044 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14047 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14050 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14 | 14051 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14053 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 14 | 14055 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14 | 14068 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14 | 14069 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14071 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14 | 14076 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14078 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14081 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 14 | 14082 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14083 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14084 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14 | 14086 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14088 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 14 | 14090 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14 | 14091 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 14 | 14097 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14098 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14101 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14102 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14106 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14 | 14107 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 14 | 14108 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14109 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14110 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14 | 14111 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14113 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14115 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 14 | 14116 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14 | 14118 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 14 | 14120 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 14 | 14121 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 14 | 14128 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14129 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14132 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14133 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 14 | 14135 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 14 | 14137 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 14 | 14138 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 14 | 14140 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 14 | 14143 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 14 | 14144 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16 | 16117 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 16 | 16118 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16 | 16120 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.5 |
| 16 | 16121 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16 | 16214 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16 | 16215 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16216 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16217 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16218 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16 | 16219 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16 | 16226 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16227 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16230 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16231 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16234 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16 | 16235 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16 | 16236 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16237 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16238 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16239 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16241 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16243 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16 | 16245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16246 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16 | 16247 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16 | 16253 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16254 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16257 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16258 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16262 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16 | 16265 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16266 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16267 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16269 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16272 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16273 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16 | 16274 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16 | 16279 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16290 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16 | 16291 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16293 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16 | 16299 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16301 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16303 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 16 | 16304 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16305 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16306 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16308 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16310 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 16 | 16312 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16 | 16313 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16 | 16319 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16320 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16323 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16324 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16328 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16 | 16329 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 16 | 16330 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16331 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16332 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16333 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16335 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16337 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 16 | 16339 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 16 | 16340 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 16 | 16341 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 16 | 16348 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16349 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16352 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16353 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 16 | 16355 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 16 | 16357 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 16 | 16358 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 16 | 16360 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 16 | 16363 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 16 | 16364 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24 | 24195 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24195 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24196 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24196 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24209 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24209 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24210 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24210 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24217 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24217 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24218 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24218 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24223 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24223 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24225 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24225 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24233 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24233 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24234 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 24 | 24234 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 24 | 24236 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24 | 24236 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24 | 24237 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24237 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24242 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24 | 24242 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24 | 24245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24246 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24246 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24247 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24247 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24253 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24253 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24254 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24254 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 24 | 24255 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 24 | 24255 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 24 | 24258 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 24 | 24258 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 24 | 24259 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24259 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24260 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24260 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 24 | 24264 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24 | 24264 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24 | 24302 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24 | 24302 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24 | 24308 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24 | 24308 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24 | 24311 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24311 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24312 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24 | 24312 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24 | 24330 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 24 | 24330 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 24 | 24334 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24334 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 24 | 24339 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24 | 24339 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 24 | 24340 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 24 | 24340 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.2 |
| 24 | 24378 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 24 | 24378 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 24 | 24380 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24 | 24380 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 24 | 24399 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24 | 24399 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 24 | 24400 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 24 | 24400 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 25 | 25291 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25 | 25292 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25 | 25299 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25300 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25303 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25304 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25307 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 25 | 25308 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25 | 25325 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25 | 25326 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25 | 25331 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25332 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25335 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25336 | 餐厅 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
| 25 | 25339 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 9.0 |
| 25 | 25340 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 25 | 25539 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25 | 25541 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25 | 25547 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25 | 25550 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25 | 25568 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 25 | 25574 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25 | 25581 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 25 | 25619 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 25 | 25621 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25 | 25642 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25 | 25643 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 25 | 25674 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25 | 25674 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25 | 25676 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25 | 25676 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25 | 25694 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25 | 25694 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25 | 25721 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 25 | 25723 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25 | 25729 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25 | 25732 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25 | 25742 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.2 |
| 25 | 25746 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 25 | 25751 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.6 |
| 25 | 25789 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.9 |
| 25 | 25791 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 25 | 25810 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.2 |
| 25 | 25811 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.7 |
| 26 | 261029 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 26 | 261031 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 26 | 261057 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 26 | 261178 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 26 | 261180 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 26 | 261204 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 26 | 261231 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 26 | 261233 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 26 | 261245 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 26 | 26944 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 26 | 26946 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 26 | 26980 | 卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.8 |
| 27 | 271452 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 27 | 271678 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 1 | 1004 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 1 | 1013 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 1 | 1019 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 1 | 1113 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 1 | 1119 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 1 | 1122 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 1 | 1132 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2004 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2005 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2261 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2263 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2265 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2266 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2269 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2270 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2273 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2274 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2277 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2278 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2281 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2282 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2285 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2286 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 2 | 2293 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2294 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 2 | 2414 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2419 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2457 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2462 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2486 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2491 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2498 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2536 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2537 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2572 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 2 | 2578 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31026 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31028 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31055 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31056 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31064 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31070 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31072 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31074 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31113 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31120 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31121 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31142 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31147 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31148 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31177 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 31203 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3343 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3344 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3347 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3348 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3351 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3352 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3355 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3356 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3359 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3360 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3363 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3364 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3367 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3368 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3371 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3372 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3375 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3376 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3379 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3380 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3383 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3384 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3387 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3388 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3391 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3392 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3395 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3396 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3399 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3400 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3403 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3406 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3407 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3410 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3413 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 3 | 3418 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 3 | 3824 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3827 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3829 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3831 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3869 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3875 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3878 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3879 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3897 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3901 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3907 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3943 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3952 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3955 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3956 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3974 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3979 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3986 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 3 | 3987 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41253 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41258 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41261 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41263 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41300 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41302 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41305 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41306 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41328 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41332 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41337 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41373 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41375 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41378 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41379 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41401 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41405 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41409 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41410 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41446 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41448 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41476 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41477 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41481 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41491 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41494 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41496 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41536 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41538 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41541 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41542 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41564 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41568 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41572 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41573 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41611 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41614 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41615 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41640 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41644 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41645 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41674 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 41694 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4425 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4427 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4429 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4430 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4433 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4434 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4437 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4438 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4441 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4442 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4445 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4446 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4449 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4450 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4453 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4454 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4457 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4458 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4461 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 3 |
| 4,5 | 4462 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4465 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4466 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4469 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4470 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4473 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4475 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4477 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4478 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4481 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4482 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4485 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4486 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4489 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4490 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4493 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4494 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4497 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4498 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4501 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4504 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4505 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4508 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4510 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 4,5 | 4513 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6001 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6004 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6007 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6008 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6030 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6034 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6037 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6038 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6053 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6057 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6062 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6069 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6098 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6100 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6103 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6104 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6111 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6112 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6116 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6118 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6120 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6121 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6123 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6124 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6126 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6129 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6130 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6131 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6133 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6134 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6135 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6136 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6141 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6145 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6150 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6151 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6154 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6156 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6168 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6169 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6172 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6174 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6175 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6176 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6180 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6181 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6186 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6188 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6189 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6190 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6191 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6192 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6193 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6194 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6197 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6198 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6199 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6200 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6201 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6206 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6207 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6208 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6209 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6210 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6213 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6216 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6220 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6222 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6231 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6232 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6233 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6237 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6240 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6241 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6242 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6243 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6250 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6252 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6254 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6255 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6256 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6258 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6262 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6263 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6301 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6303 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6306 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6307 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6329 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6333 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6337 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6338 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6375 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6377 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6397 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23, | 6398 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14003 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14004 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14005 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14006 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14007 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14008 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14014 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14015 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14018 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14019 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14023 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14024 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14025 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14026 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14027 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14028 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14030 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14032 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14033 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14035 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14037 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14038 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14043 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14044 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14047 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14050 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14051 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14053 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14055 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14068 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14069 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14071 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14076 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14078 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14081 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14082 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14083 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14084 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14086 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14088 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14090 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14091 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14097 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14098 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14101 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14102 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14106 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14107 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14108 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14109 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14110 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14111 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14113 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14115 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14116 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14118 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14120 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14121 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14128 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14129 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14132 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14133 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 14 | 14135 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14137 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14138 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14140 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 14 | 14143 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 14 | 14144 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16117 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16118 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16120 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16121 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16214 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16215 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16216 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16217 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16218 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16219 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16226 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16227 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16230 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16231 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16234 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16235 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16236 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16237 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16238 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16239 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16241 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16243 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16246 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16247 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16253 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16254 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16257 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16258 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16262 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16265 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16266 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16267 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16269 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16272 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16273 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16274 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16279 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16290 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16291 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16293 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16299 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16301 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16303 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16304 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16305 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16306 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16308 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16310 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16312 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16313 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16319 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16320 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16323 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16324 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16328 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16329 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16330 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16331 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16332 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16333 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16335 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16337 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16339 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16340 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16341 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16348 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16349 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16352 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16353 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 16 | 16355 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16357 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16358 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16360 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 16 | 16363 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 16 | 16364 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24195 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24195 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24196 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24196 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24209 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24209 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24210 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24210 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24217 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24217 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24218 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24218 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24223 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24223 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24225 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24225 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24233 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24233 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24234 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24234 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24236 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24236 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24237 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24237 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24242 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24242 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24246 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 3 |
| 24 | 24246 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24247 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24247 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24253 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24253 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24254 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24254 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 24 | 24255 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24255 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24258 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24258 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24259 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24259 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24260 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24260 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 24 | 24264 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24264 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24302 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24302 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24308 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24308 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24311 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24311 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24312 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24312 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24330 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24330 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24334 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24334 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24339 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24339 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24340 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24340 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24378 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24378 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24380 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24380 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24399 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24399 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24400 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 24 | 24400 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25291 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25292 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25299 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25300 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25303 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25304 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25307 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25308 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25325 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25326 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25331 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25332 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25335 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25336 | 餐厅 | 0.071 | 0.098 | 0.446 | 达标 | 6 |
| 25 | 25339 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25340 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25539 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25541 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25547 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25550 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25568 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25574 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25581 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25619 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25621 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25642 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25643 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25674 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25674 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25676 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25676 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25694 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25694 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25721 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 25 | 25723 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25729 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25732 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25742 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25746 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25751 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25789 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25791 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25810 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 25 | 25811 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 261029 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 26 | 261031 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 261057 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 261178 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 26 | 261180 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 261204 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 261231 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 26 | 261233 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 261245 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 26944 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 26 | 26946 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 26 | 26980 | 卧室 | 0.076 | 0.083 | 0.380 | 达标 | 6 |
| 27 | 271452 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |
| 27 | 271678 | 起居室 | 0.071 | 0.087 | 0.393 | 达标 | 6 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3