白象居社区照明灯具采购清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海菲利普亚明灯泡 | 220V1000W | 100个 |  |  |
|  | 镇流器 | 220V1000W | 40个 |  |  |
|  | 电容器 | 220V1000W | 100个 |  |  |
| 2 | 金属卤化物灯泡 | 220V1000W | 120个 |  |  |
|  | 镇流器 国产欧司朗 | 220V1000W | 20个 |  |  |
|  | 触发器 | 220V1000W | 40个 |  |  |
| 3 | 金属卤化物灯泡 | 220V400W | 200个 |  |  |
|  | 镇流器 国产欧司朗 | 220V400W | 30个 |  |  |
|  | 触发器 | 220V400W | 60个 |  |  |
| 4 | 金属卤化物灯泡 | 220V250W | 60个 |  |  |
|  | 镇流器 国产欧司朗 | 220V250W | 20个 |  |  |
|  | 触发器 | 220V250W | 20个 |  |  |
| 5 | 钠灯灯泡 | 220V250W |  |  |  |
|  | 镇流器 国产欧司朗 | 220V250W |  |  |  |
| 6 | 钠灯灯泡 | 220V150W | 30个 |  |  |
|  | 镇流器 国产欧司朗 | 220V150W | 10个 |  |  |
| 7 | LED光之翼路灯（H=7） | 22V45W | 35个 |  |  |
| 8 | 节能庭院灯 | 220V30W | 54个 |  |  |
|  | 合 计 |  | 939 |  |  |

单位： 43570 元

1

说明：

- 单价是发票（含税）单价；

- 供货产品必须是所标明品牌的产品。如果发现弄虚作假，提供伪劣产品，供货商必须承担违约责任；

- 表中数量供参考，而且将在半年内分批购买，灯泡形式由我处通知供货商，送货后付款；

- 供货商的确定：通过竟标方式。由有资质的供销商投标，根据上述数量计算总价，价低者中标。

白象居社区管理处

2022年1月16日

2