白象居楼宇能源管理制度、检测数据与记录

一  项目情况

本项目为居民楼改造，位于重庆市渝中区，该项目总用地面积为12128平方米，建筑面积为 26953.05平方米，属于一类高层建筑。

二  能源管理系统使用和维护的管理制度

1  管理制度介绍

2  系统架构设计

3  数据采集

4  控制调度中心

5  报警管理

6  设备管理

7 计划与实绩管理

8  平衡优化管理

二   历史检测数据与记录

A、电能耗分项数量统计表

| 序号 | 名称 | 回路数量 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总电源 | 1 | 正常 |  |
| 2 | 照明用电 | 13 | 正常 |  |
| 3 | 动力用电 | 5 | 正常 |  |
| 4 | 空调用电 | 3 | 正常 |  |
| 5 | 特殊用电 | 7 | 正常 |  |
| 合计 |  | 29 |  |  |

- 电能耗具体回路统计表（需要安装计量表的位置）

| 序号 |  | 监测对象 |  | 分项 |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 低压侧 |  | 变压器输出 |  | 正常 |  |  |
| 2 |  | 空调1 |  | 空调用电 |  | 正常 |  |  |
| 3 |  | 空调2 |  | 空调用电 |  | 正常 |  |  |
| 4 |  | 空调3 |  | 空调用电 |  | 正常 |  |  |
| 5 |  | 生活泵 |  | 动力用电 |  | 正常 |  |  |
| 6 |  | 备用 |  | 特殊用电 |  | 正常 |  |  |
| 7 |  | 备用 |  | 特殊用电 |  | 正常 |  |  |
| 8 |  | 物业办公 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 9 |  | 经营 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 10 |  | 备用 |  | 特殊用电 |  | 正常 |  |  |
| 11 |  | 消防泵 |  | 特殊用电 |  | 正常 |  |  |
| 12 |  | 消防泵 |  | 特殊用电 |  | 正常 |  |  |
| 13 |  | 电梯1 |  | 动力用电 |  | 正常 |  |  |
| 14 |  | 喷淋泵 |  | 特殊用电 |  | 正常 |  |  |
| 15 |  | 2#备用 |  | 特殊用电 |  | 正常 |  |  |
| 16 |  | 电梯2 |  | 动力用电 |  | 正常 |  |  |
| 17 |  | 排污泵 |  | 动力用电 |  | 正常 |  |  |
| 18 |  | 电梯4 |  | 动力用电 |  | 正常 |  |  |
| 19 |  | 居民一层智能监控等 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 20 |  | 居民楼二层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 21 |  | 居民楼三层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 22 |  | 居民楼四层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 23 |  | 居民楼五层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 24 |  | 居民楼六层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 25 |  | 居民楼七层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 26 |  | 居民楼八层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 27 |  | 居民楼九层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 28 |  | 居民楼十层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
| 29 |  | 居民楼十一层 |  | 照明插座用电 |  | 正常 |  |  |
|  |  | 电能监测点总计：29个 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 水表支路名称 |  | 管径 | 表计类型 | 能耗分类 |  | 表计数量 |  |  |
| 1 | 总水表 |  | DN63 | 远传表 | 总水表 |  | 1 |  |  |
| 2 | 燃气表 |  | DN40 | 远传表 | 总燃气表 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |