
门窗维修记录
8月5日（3人）
16-1-401 打胶  开排水孔

21-1-302 打胶
21-1-401 玄关平开门传动器损坏维修

9-2-401 打胶

13-2-301 打胶

15-1-202 打胶

21-1-101 更换漏气玻璃

21-1-102 更换破损玻璃

20-1-202 开排水孔

13-1-301 打胶

10-3-102 平开门传动器故障维修

平开窗执手故障维修

厨房胶条更换
20-1-202    玻璃开裂

8月6日（3人）
10-3-102    厨房胶条

20-2-402 打胶

20-2-101 打胶

12-2-401 打胶

9-2-301 打胶

12-1-201 打胶
15-1-302 打胶
18-1-102 北卧玻璃外边损坏

主卧少月牙锁
厨房东窗少窗扇

北阳台月牙锁坏

客厅南平开门锁坏

18-1-301 耳窗打胶
15-1-401 厨房窗户打胶

8月7日（3人）
15-1-401 阳台漏水打胶

1#1        底商后门打不开

3#5        后门打不开

1#15       底商平开门关闭不便
15-2-401 玻璃少胶条 打胶

11-2-501 玻璃破裂 已出质保期
7-1-401 窗框不水平 业主不要求修 要赔偿
11-3-301 打胶

13-2-401 打胶

21-2-401 打胶

8月8日（3人）
20-2-101 平开门下垂  合页

16-2-202 玻璃开裂 已出质保期
12-1-101 合页坏 下垂

12-3-401 打胶

3-2-202 玻璃夹脏 465*865*1
4#1        平开锁

4-2-702 主卧窗胶条
4-3-402 厕所玻璃420*585*1
17-1-302 打排水孔 胶

1-1-402 打胶

7-2-501 平开门扇下垂 传动器坏

18-2-301 打胶
18-2-302 打胶

17-1-501 打胶

4#—3顶    房顶平开门少锁片

9-2-402 打胶

3-4-201 玻璃 425*785*1
8月9日（3人）
20-1-401 打胶

16-1-401 窗排水孔 打胶
13-1-301 打胶

3-2-601 推拉门扇耦合块 滑轮
1-1-302 玻璃进气945*1285*1 漏水

12—3—101 平开门下垂 合页损坏

8月10日（2人）
7-2-501 传动器坏，平开门扇下垂

3-2-601 推拉门

4-1 房顶平开门
4-2 房顶平开门

18-1-102 月牙锁 扇 玻璃 封边
21-1-103 月牙锁

8月11日（2人）
2-2-601 平开窗少锁点 

推拉门少压线

16-1-101 耳窗打胶

21-1-301    更换破损玻璃

19-1-401    打胶
8月12日（2人）
3-4-601  南卧平开窗装锁点

12-3-101  平开门坠扇

5-3-501 阁楼打胶

1-3-602      打胶
8月13日 （2人） 
19-2-502 玻璃进气 850*1090*1 1050*840*1
19-2-503 推拉门耦合块损坏
10-2-301 打胶

3-4-601 上锁点

4-1-701        打胶

8月14日（2人）
19-2-502 阳台砸地面 损坏玻璃 825*1900*1 已制作
5-1-602 打胶

3-3-602 打胶

8-2-501    露台平开门关不上

8月15日（2人）
1-1-302 换进汽玻璃

18-1-102 换破损玻璃

26-301 打胶

26-302 打胶

8月16日（2人）

10-3-102 打胶

5-2-501 打胶

16-1-301 打胶

18-2-501 执手

10-1-302 打胶

2-2-601 上锁点
8月17日（2人）

18-1-102   换月牙锁 直口斜压线 850*1 斜口斜压线 2205*1

5-3-401  打胶

1-2-301  北卧玻璃1385*495*1

14-1-301  打胶

1-1-502  更换客厅进气玻璃

10-1-301  打胶

8月19日（2人）

10-1-401  打胶

12-3-401  打胶

16-1-401  主卫打胶

9-2-301  客厅窗户打胶

8-2-501    换执手

8月20日（2人）

2-1-301 拆玻璃做防水
2-1-302 拆玻璃做防水

1-2-602 拆玻璃做防水

1-1-401     拆玻璃做防水 打胶
9-2-301   北窗漏水

18-1-302 更换破损玻璃

2-3-702 更换破损玻璃

3-2-202 更换夹脏玻璃

16-2-202 打胶

15-1-401 打胶 

8月21日（2人）

21-1-201 推拉门开启不便，滑轮
2-4-601 北卧打胶

7-2-301    更换传动器
1#底商    平开门关闭不便
21-1-301   更换进气玻璃

