建筑结构检查记录表

单位：造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区

| 日期 | 检查项目 | 检查结果 | 问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.1.24 | 外墙是否脱落 | 否 |  |  |
|  | 墙、框是否有裂缝 | 否 |  |  |
|  | 门窗、天花板是否完好 | 否 | 门窗存在磕碰掉漆 | 已解决 |
|  | 楼层标识是否完好 | 是 |  |  |
| 2022.1.28 | 外墙是否脱落 | 否 |  |  |
|  | 墙、框是否有裂缝 | 否 |  |  |
|  | 门窗、天花板是否完好 | 是 |  |  |
|  | 楼层标识是否完好、适用 | 否 | 14F春节祝福语未粘贴 | 已解决 |
| 2022.1.28 | 外墙是否脱落 | 否 |  |  |
|  | 墙、框是否有裂缝 | 否 |  |  |
|  | 门窗、天花板是否完好 | 是 |  |  |
|  | 楼层标识是否完好、适用 | 否 | 禁烟标志脱落 | 已解决 |
| 2022.1.28 | 外墙是否脱落 | 否 |  |  |
|  | 墙、框是否有裂缝 | 否 |  |  |
|  | 门窗、天花板是否完好 | 是 |  |  |
|  | 楼层标识是否完好、适用 | 是 |  |  |
| 2022.1.28 | 外墙是否脱落 | 否 |  |  |
|  | 墙、框是否有裂缝 | 否 |  |  |
|  | 门窗、天花板是否完好 | 是 |  |  |
|  | 楼层标识是否完好、适用 | 否 | 入口处无障碍贴纸剥落 | 已解决 |