
温湿度检测记录表

2022年　　1月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：蔡昂明
	日期
	上午
	下午

	
	温度℃
	相对湿度％
	温度℃
	相对湿度％

	
	
	
	
	

	1
	21.2
	67
	21.8
	73

	2
	20.9
	61
	21.5
	61

	3
	21.3
	63
	21.9
	65

	4
	21.2
	69
	22.1
	67

	5
	20.8
	75
	21.5
	76

	6
	22.0
	71
	22.7
	74

	7
	21.5
	62
	21.9
	68

	8
	20.8
	68
	21.6
	67

	9
	20.9
	64
	21.4
	61

	10
	21.6
	75
	22.4
	63

	11
	22.1
	71
	22.5
	69

	12
	21.2
	73
	21.8
	73

	13
	20.9
	61
	21.5
	61

	14
	21.3
	65
	21.9
	65

	15
	21.2
	67
	22.1
	67

	16
	20.8
	76
	21.5
	76

	17
	22.0
	74
	22.7
	74

	18
	21.5
	68
	21.9
	68

	19
	20.8
	67
	21.6
	67

	20
	20.9
	61
	21.4
	61

	21
	21.6
	63
	22.4
	63

	22
	22.1
	69
	22.5
	69

	23
	21.2
	75
	21.8
	73

	24
	20.9
	71
	21.5
	61

	25
	21.3
	62
	21.9
	65

	26
	21.2
	68
	22.1
	67

	27
	20.8
	64
	21.5
	76

	28
	22.0
	75
	22.7
	74

	29
	21.5
	71
	21.9
	68

	30
	20.8
	73
	21.6
	67

	31
	20.9
	61
	21.4
	61


注：1.常温：0-30℃　　阴凉处：0-20℃　　2.适宜相对湿度：40％-75％


