隔墙隔声测试报告
TJ-RE-DB-1187
检测项目:               隔墙隔声测试              
检测类别:               一般检测                  
检试结果
     共1页 第1页
测试地址：重庆市渝北区南京路219号天津中心8层

产品名称: 隔墙隔声测试  
检测内容: 空气声现场隔声量测试 
检测仪器:丹麦B&K公司 4418建筑声学分析仪
检测依据规范:《建筑隔声测量规范》GBJ75-84;《建筑隔声评价标准》GB/T50121-2005; 《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2002
检测隔声量及隔声性能分级:
	
	1/3倍频程中心频率(HZ)

	
	100(HZ)
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	平均R(dB)
	28.0
	30.0
	35.0
	32.5
	23.0
	33.5
	34.5
	35.0

	重复率r:
	5.0
	1.5
	0.5
	1.6
	2.3
	0.2
	0.4
	0.1

	
	1/3倍频程中心频率(HZ)

	
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	平均R(dB)
	34.5
	37.5
	38.5
	40.0
	43.0
	41.0
	42.5
	43.5

	重复率r:
	1.0
	0.1
	0.9
	0.4
	1.0
	0.6
	0.1
	0.7

	计权隔声量:
	Rw=37dB

	空气声隔声性能分级:
	Ⅳ级


检测条件
实验室条件:①发声室内体积: 6200mm*3974mm*2400mm 
受声室内体积: 4663mm*4260mm*2400mm

②发声室内体积：3570mm*2770mm*2400mm  
受声室内体积: 3370mm*2479mm*2400mm
③发声室内体积：3700mm*2330mm*2400mm
受声室内体积: 3700mm*1930mm*2400mm
              ④发声室内体积：3570mm*2770mm*2400mm
受声室内体积: 3370mm*2450mm*2400mm
环境: 受声室内空气温度:21℃;受声室内空气相对湿度:80%.
试件：检测固定隔墙尺寸:6200mm*3974mm*100mm；3570mm*2770mm*100mm
                             3700mm*2330mm*100mm； 3570mm*2770mm*100mm
检测人员:                             检测日期:2021年4月22日
审核人:
报告签发:                             报告签发日期: 2021年4月24日

