xxx项目装饰性构件造价比例计算书

装饰性构件造价比例计算书
	项目名称：
	造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区项目

	说明内容：
	装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比小于5

	对应条文：
	5.4.2建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。


内容叙述：
造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区项目，建筑面积为 26953.05 m2
建筑工程总造价为 1625 万元。

装饰性构件有 装饰构造，此项造价与效果图如下：

[image: image1.png]



装饰性构件造价明细表

	子目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	其中

	
	
	
	
	
	人工合价
	材料合价
	机械合价

	结构装饰构造
	M3
	6
	1890
	11340
	2100
	3100
	6140

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	11340
	
	
	


装饰性构件造价比例=
[image: image2.wmf]装饰性构件材料总造价

建筑工程总造价

×100%

=  0.0011 ×100%=   0.11   % < 5‰

结论：本项目装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比小于5‰，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2006第5.4.2条项要求。
_1234567890.unknown

