白象居社区智能化服务系统型式

检验报告

GB50339—2003                         YN071002□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验部位 | 智能化系统检测报告 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 检测单位 |  |  | / |  |  |  | 项目负责人 | / | 监理 （建设） 单位 验收 意见 |
| 执行企业标准名称及编号 |  |  |  |  | 智能建筑工程质量验收规范（GB50339—2003） |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位（检测）检查记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、巡更管理系统符合规定 |  |  |  |  | 符合 |  | 合格 |
|  | 2 | 访客对 讲系统 |  | 室内机门铃提示、访客通话及与管理员通话应清晰，通话保密功能与室内开启单元门的开锁功能应符合设计要求 |  |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 门口机呼叫住户和管理员机的功能、CCD红外夜视（可视对讲）功能、电控锁密码开锁功能、在火警等紧急情况下电控锁的自动释放功能应符合设计要求 |  |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 管理员机与门口机的通信及联网管理功能，籁机与门口机、室内机互相呼叫和通话 的功能应符合设计要求 |  |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 市话掉线后，备用电源应能保证系统正常工作8小时 |  |  | 符合 |  | 合格 |
| 一般系统 | 1 | 访客对 讲系统 |  | 访客对讲系统室内机应具有自动定时关机功能，可视访客图像应清晰；管理员机对 门口机的图像可进行监视 |  |  | 符合 |  | 合格 |
| 主控项目： 视频安防监控 ； 一般项目：智能推广信息及广告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 检测 评定 结果 |  |  | 符合要求 专职质检员： 年 月 日 |  |  | 监理 （建设） 单位 检测 评定 结论 | 符合要求 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |