6 节水与水资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 水资源利用方案 | / | — | √ |
|  | 6.1.2 | 给排水系统 | / | — | √ |
|  | 6.1.3 | 节水器具 | / | — | √ |
| 评分项 | 6.2.1 | 节水用水定额 | 10 | 10 | 0 |
|  | 6.2.2 | 管网漏损 | 7 | 0 | 0 |
|  | 6.2.3 | 超压出流 | 8 | 0 | 0 |
|  | 6.2.4 | 用水计量 | 6 | 0 | 0 |
|  | 6.2.5 | 公用浴室节水 | 4 | 0 | 0 |
|  | 6.2.6 | 卫生器具水效 | 10 | 0 | 0 |
|  | 6.2.7 | 绿化灌溉 | 10 | 0 | 0 |
|  | 6.2.8 | 节水冷却技术 | 10 | 0 | 0 |
|  | 6.2.9 | 其他用水节水 | 5 | 0 | 0 |
|  | 6.2.10 | 非传统水源 | 15 | 0 | 0 |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水 | 8 | 0 | 0 |
|  | 6.2.12 | 景观水体 | 7 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 10.0 | 0.0 |