[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	绿筑雅居

	工程地点
	广西-桂林

	设计编号
	YB40051

	建设单位
	桂林电子科技大学

	设计单位
	桂林电子科技大学

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月2日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20210606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18978667554 


目录
3

1
建筑概况

3

2
计算依据

3

3
软件介绍

4

4
气象数据

4

4.1
气象地点

4

4.2
逐日干球温度表

4

4.3
逐月辐照量表

4

4.4
峰值工况

5

5
围护结构

5

6
围护结构概况

6

7
房间类型

6

7.1
房间表

6

7.2
作息时间表

6

8
暖通空调系统

6

8.1
系统类型

6

8.2
制冷系统

6

8.2.1
多联机/单元式空调能耗

6

8.3
空调风机

7

9
照明

7

10
插座设备

7

11
排风机

7

12
生活热水

8

13
电梯

8

13.1
直梯

8

13.2
电梯碳排放

8

14
光伏发电

8

15
风力发电

8

16
计算结果

8

16.1
建材生产运输碳排放

9

16.2
建筑建造拆除碳排放

9

16.3
建筑运行碳排放

10

16.4
全生命周期

11

17
住宅区全生命周期碳排放计算

13

18
附录

13

18.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

13

18.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

13

18.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

14

18.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)



建筑概况
	工程名称
	绿筑雅居3#

	工程地点
	广西-桂林

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：110.30°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上3290    地下0

	建筑层数
	地上11          地下0

	建筑高度（m）
	地上33.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	9634.68

	建筑外表面积(m2)
	3918.62

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:7.5-9.15,供暖期:12.31-1.1


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
气象地点
广西-桂林, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]



逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(M)/n) LES

SiEs §EEEE

200
1 2 s 7 s 00 o112





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月19日16时
	35.0
	27.2
	20.7
	88.3

	最冷
	01月03日07时
	2.8
	2.2
	4.1
	13.1


围护结构

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.41

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.83

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.28

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.98

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.41
	  普窗3.90、
凸窗3.90
	普窗0.32、
凸窗0.32
	普窗0.32、
凸窗0.32

	
	北向
	0.24
	  普窗3.90、
凸窗3.90
	普窗0.35、

凸窗0.35
	普窗0.35、

凸窗0.35

	
	东向
	0.07
	  普窗3.90、
凸窗－
	普窗0.40、

凸窗－
	普窗0.40、

凸窗－

	
	西向
	0.10
	  普窗3.90、
凸窗－
	普窗0.45、

凸窗－
	普窗0.45、

凸窗－


房间类型
房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	30(m3/h.㎡)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	3(W/㎡)
	2(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(人)
	5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	4(W/㎡)
	3(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	1068.90
	所有房间


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	默认
	2.30
	345204
	150089
	0.5271
	3956


空调风机

	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	14686
	0.5271
	387

	风机盘管
	90
	
	47

	多联机室内机
	0
	
	0

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	434


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	主卧室
	12.78
	30
	588
	7514
	0.5271
	198

	卫生间
	7.67
	60
	289
	2212
	
	58

	厨房
	12.78
	10
	74
	950
	
	25

	次卧室
	10.22
	59
	620
	6334
	
	167

	总计
	448


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	主卧室
	43.80
	30
	588
	25763
	0.5271
	679

	卫生间
	17.52
	60
	289
	5056
	
	133

	厨房
	87.60
	10
	74
	6517
	
	172

	次卧室
	26.28
	59
	620
	16288
	
	429

	总计
	1413


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	0.05
	60
	0.8
	5
	365
	4380
	0.5271
	115

	总计
	115


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	住宅
	0.9
	40
	110
	365
	31328.7
	－
	－
	－
	－

	总计
	31329
	
	0


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	31329
	0.5271
	826

	太阳能
	0
	
	0

	合计
	826


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	3
	365
	1
	11844

	总计
	11844


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	直梯1
	11844
	0.5271
	312

	合计
	312


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0
	0.5271
	0

	总计
	0


风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	0
	142
	0

	总计
	0


计算结果
建材生产运输碳排放

	类别
	材料
	单位
	用量
	重量(t)
	碳排放量(kg/㎡)

	混凝土
	普通硅酸盐水泥(市场平均)
	t
	50
	50
	11

	
	C30混凝土
	m3
	300
	750
	28

	
	C50混凝土
	m3
	880
	2200
	106

	石灰
	石灰生产(市场平均)
	t
	40
	42
	15

	
	消石灰(熟石灰、氢氧化钙)
	t
	19
	20
	4

	
	天然石膏
	t
	19
	20
	0

	砖石
	砂(f=1.6~3.0)
	t
	200
	200
	3

	
	碎石(d=10~30mm)
	t
	60
	60
	1

	
	页岩石
	t
	280
	280
	5

	
	混凝土砖
	m3
	112
	70
	12

	金属材料
	普通碳钢
	t
	150
	150
	96

	窗
	断桥铝合金窗(原生铝:再生铝=7:3)
	m2
	609
	5
	36

	管材
	无规共聚聚丙烯管
	kg
	3000
	3
	3

	
	聚乙烯管
	kg
	5000
	5
	5

	
	硬聚氯乙烯管
	kg
	2000
	2
	5

	板材
	聚苯乙烯泡沫板
	t
	10
	10
	15

	
	岩棉板
	t
	35
	35
	22

	其他
	普通聚苯乙烯
	t
	10
	10
	13

	
	高密度聚乙烯
	t
	12
	12
	10

	合计
	390


建筑建造拆除碳排放

	阶段
	汽油用量(t)
	柴油用量(t)
	用电量(kWh)
	碳排放量(kg/㎡)

	建造阶段
	2.5
	2.2
	80000
	17

	拆除阶段
	2
	1.5
	60000
	13

	合计
	30


建筑运行碳排放

	电力
	子类
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳

排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0
	0.5271
	3956
	0

	
	冷却水泵
	0
	
	
	0

	
	冷冻水泵
	0
	
	
	0

	
	冷却塔
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式空调
	2281
	
	
	1202

	
	供冷合计
	2281
	
	
	1202

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.5271
	0
	0

	
	供暖水泵
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	
	0

	
	供暖合计
	0
	
	
	0

	空调
风机(Ef)
	新排风
	223
	0.5271
	434
	118

	
	风机盘管
	27
	
	
	14

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0

	
	全空气系统
	0
	
	
	0

	
	风机合计
	223
	
	
	132

	照明
	259
	0.5271
	448
	136

	插座设备
	815
	0.5271
	1413
	430

	其他(Eo)
	电梯
	180
	0.5271
	1253
	95

	
	排风机
	67
	
	
	35

	
	生活热水
	476
	
	
	251
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	723
	
	
	381

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	无
	0
	0
	0
	0

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	0
	0.5271
	0
	0

	
	光伏(Ep)
	0
	
	
	0

	
	风力(Ew)
	0
	
	
	0

	
	合计
	0
	
	
	0

	建筑运行碳排放合计
	7504 
	2281


全生命周期

	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	1298
	6
	390

	建筑建造和拆除
	98
	0
	30

	建筑运行
	7501
	46
	2280

	碳汇
	--
	--
	--

	合计
	8897
	52
	2700



[image: image4.png]=]
o

BRI






[image: image5.png]B TR B A AR

W EYEHE W SERAY - B o EERE B 2B




住宅区全生命周期碳排放计算
项目基地为桂林电子科技大学西区家属区住宅建筑改造。该住区总建筑面积为112500m，规划范围52310m。设计选取南区建筑(以6#与8#的中线区分南北)，共8栋，总建筑面积为67380m2。
由于小区内所有建筑的建筑材料生产和运输阶段、建筑建造和拆除阶段、建筑运行阶段的方式基本一致，所以由表二3#住宅区全生命周期碳排放可得本研究范围内建筑整体的全生命周期碳排放情况（未计算碳汇量），详见表1：
表1 住宅区全生命周期碳排放
	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	合计
	181926
	52
	2700


表2 3#全生命周期碳排放

	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	1298
	6
	390

	建筑建造和拆除
	98
	0
	30

	建筑运行
	7501
	46
	2280

	碳汇
	--
	--
	--

	合计
	8897
	52
	2700


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
13

[image: image6.png]_1234567890.xls
Sheet2

		





Sheet2

		1298

		98

		7504



总碳排放构成



Sheet1

		

						建筑材料生产和运输阶段

						建筑建造和拆除阶段

						建筑运行阶段

														建筑材料生产和运输阶段		建筑建造和拆除阶段		建筑运行阶段

														1298		98		7504





Sheet1

		



总碳排放构成




_1234567891.xls
Sheet2

		





Sheet2

		3956

		434

		448

		1413

		1253



建筑运行阶段碳排放构成



Sheet1

		

						建筑材料生产和运输阶段

						建筑建造和拆除阶段

						建筑运行阶段

														建筑材料生产和运输阶段		建筑建造和拆除阶段		建筑运行阶段

														1298		98		7504

														供冷电耗		空调风机		照明电耗		插座设备		其他电耗

														3956		434		448		1413		1253





Sheet1

		



总碳排放构成



		



建筑运行阶段碳排放构成




