4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目屋顶加装管道进行雨水收集；地下埋设管道进行收集地表水；地表水经过透水砖与土壤或其他过滤层的过滤后，下渗至地下，再利用管道进行收集；生活用水通过管道进行收集处理净化。楼顶布置光伏板进行太阳能发电，为社区路灯和楼梯电灯提供电能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：