6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 0 |
| 合计 |  | 9 |  |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：R是 £否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 | 网络远程控制 | 网络通信技术 | R是 否 |
| 照明控制 | 网络远程控制 | 网络通信技术 | R是 否 |
| 安全警报 | 网络远程控制 | 网络通信技术 | R是 否 |
| 环境监测 | 室内外遥控 | 自动控制技术 | £是 R否 |
| 建筑设备控制 | 室内外遥控 | 自动控制技术 | £是 R否 |
| 公共生活服务 | 室内外遥控 | 自动控制技术 | 是 R否 |
| 其他 | 室内外遥控 | 自动控制技术 | 是 R否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：£是 R否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

家电控制、照明控制、安全警报智能化服务系统具备远程监控功能，使用者可通过以太网、移动数据网络等，实现对建筑室内物理环境状况、设备设施状态的监测，以及对智能家居或环境设备系统的监测和控制。环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等智能化服务系统通过遥控人工自动调节控制。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：