| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 9.62 | 0.99 | 9.72 | 不满足 |
|  | 1002 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 8.26 | 1.33 | 6.20 | 不满足 |
|  | 1003 | 治疗室 | III | 侧面 | 8.78 | 1.77 | 4.97 | 满足 |
|  | 1005 | 治疗室 | III | 侧面 | 9.55 | 4.60 | 2.08 | 满足 |
|  | 1006 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.84 | 1.90 | 4.13 | 满足 |
|  | 1007 | 诊室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1011 | 诊室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1012 | 药房 | III | 侧面 | 7.58 | 1.92 | 3.95 | 满足 |
|  | 1013 | 药房 | III | 侧面 | 7.57 | 1.77 | 4.28 | 满足 |
|  | 1022 | 化验室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1024 | 诊室 | III | 侧面 | 2.23 | 1.59 | 1.40 | 满足 |
|  | 1026 | 治疗室 | III | 侧面 | 2.34 | 1.17 | 2.00 | 满足 |
|  | 1027 | 治疗室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1028 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.24 | 7.09 | 2.71 | 满足 |
|  | 1029 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.82 | 5.88 | 2.69 | 满足 |
|  | 1030 | 治疗室 | III | 侧面 | 2.50 | 1.86 | 1.35 | 满足 |
|  | 1031 | 诊室 | III | 侧面 | 4.85 | 4.48 | 1.08 | 满足 |
|  | 1032 | 诊室 | III | 侧面 | 19.50 | 8.15 | 2.39 | 满足 |
|  | 1033 | 诊室 | III | 侧面 | 19.85 | 8.11 | 2.45 | 满足 |
|  | 1034 | 诊室 | III | 侧面 | 4.76 | 4.46 | 1.07 | 满足 |
|  | 1035 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1037 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.95 | 1.16 | 1.68 | 满足 |
|  | 1042 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.32 | 10.82 | 1.79 | 满足 |
| 2 | 2001 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 9.65 | 0.99 | 9.70 | 不满足 |
|  | 2002 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 8.10 | 1.33 | 6.09 | 不满足 |
|  | 2003 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 8.58 | 1.22 | 7.03 | 不满足 |
|  | 2004 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 6.49 | 1.23 | 5.29 | 满足 |
|  | 2006 | 诊室 | III | 侧面 | 8.38 | 3.23 | 2.59 | 满足 |
|  | 2007 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.69 | 1.92 | 4.01 | 满足 |
|  | 2008 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 2011 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 2013 | 诊室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 2014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.98 | 2.79 | 2.50 | 满足 |
|  | 2015 | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.97 | 2.34 | 2.98 | 满足 |
|  | 2016 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.19 | 2.18 | 3.30 | 满足 |
|  | 2017 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.78 | 2.79 | 2.79 | 满足 |
|  | 2018 | 一般病房 | IV | 侧面 | 8.41 | 2.92 | 2.88 | 满足 |
|  | 2024 | 诊室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 2028 | 诊室 | III | 侧面 | 2.87 | 1.19 | 2.41 | 满足 |
|  | 2029 | 诊室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 2030 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.86 | 6.94 | 2.72 | 满足 |
|  | 2031 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.62 | 2.75 | 4.59 | 满足 |
|  | 2032 | 诊室 | III | 侧面 | 2.97 | 1.26 | 2.35 | 满足 |
|  | 2033 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 2034 | 诊室 | III | 侧面 | 17.55 | 7.91 | 2.22 | 满足 |
|  | 2035 | 诊室 | III | 侧面 | 17.28 | 7.77 | 2.22 | 满足 |
|  | 2036 | 诊室 | III | 侧面 | 2.00 | 0.87 | 2.30 | 满足 |
|  | 2037 | 一般病房 | IV | 侧面 | 18.61 | 7.58 | 2.46 | 满足 |
|  | 2038 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.32 | 5.41 | 2.46 | 满足 |
|  | 2039 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.45 | 8.05 | 2.17 | 满足 |
|  | 2040 | 诊室 | III | 侧面 | 1.86 | 1.44 | 1.30 | 满足 |
|  | 2041 | 诊室 | III | 侧面 | 2.00 | 1.55 | 1.29 | 满足 |
|  | 2042 | 诊室 | III | 侧面 | 1.65 | 1.10 | 1.49 | 满足 |
|  | 2044 | 一般病房 | IV | 侧面 | 18.39 | 8.80 | 2.09 | 满足 |
|  | 2048 | 诊室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 2049 | 诊室 | III | 侧面 | 18.03 | 6.41 | 2.81 | 满足 |
|  | 2050 | 诊室 | III | 侧面 | 17.38 | 10.09 | 1.72 | 满足 |
|  | 2051 | 诊室 | III | 侧面 | 20.21 | 11.79 | 1.71 | 满足 |
| 3 | 3008 | 诊室 | III | 侧面 | 2.55 | 1.07 | 2.39 | 满足 |
|  | 3011 | 诊室 | III | 侧面 | 2.45 | 0.88 | 2.77 | 满足 |
|  | 3012 | 诊室 | III | 侧面 | 10.12 | 2.47 | 4.09 | 满足 |
| 4 | 4001 | 一般病房 | IV | 侧面 | 11.05 | 3.14 | 3.51 | 满足 |
|  | 4004 | 诊室 | III | 侧面 | 5.64 | 1.48 | 3.82 | 满足 |
|  | 4007 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.45 | 2.53 | 2.94 | 满足 |
|  | 4008 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 4.03 | 2.12 | 1.90 | 满足 |
|  | 4009 | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.33 | 2.47 | 2.56 | 满足 |
|  | 4010 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 3.94 | 1.71 | 2.31 | 满足 |
|  | 4014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 11.08 | 2.46 | 4.51 | 满足 |
|  | 4017 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.86 | 2.26 | 7.48 | 不满足 |
|  | 4018 | 一般病房 | IV | 侧面 | 10.32 | 2.36 | 4.37 | 满足 |
|  | 4019 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.54 | 2.42 | 3.12 | 满足 |
|  | 4020 | 一般病房 | IV | 侧面 | 14.41 | 2.47 | 5.84 | 满足 |
|  | 4021 | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.25 | 1.59 | 3.30 | 满足 |
|  | 4022 | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.80 | 1.69 | 4.01 | 满足 |
|  | 4023 | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.94 | 1.74 | 3.99 | 满足 |
|  | 4024 | 一般病房 | IV | 侧面 | 4.66 | 1.29 | 3.62 | 满足 |
|  | 4025 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.79 | 3.14 | 5.35 | 满足 |
| 5 | 5001 | 一般病房 | IV | 侧面 | 8.33 | 3.11 | 2.68 | 满足 |
|  | 5003 | 一般病房 | IV | 侧面 | 2.88 | 1.73 | 1.66 | 满足 |
|  | 5006 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.53 | 5.41 | 1.39 | 满足 |
|  | 5008 | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.82 | 2.86 | 2.04 | 满足 |
|  | 5009 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 40.61 | 34.69 | 1.17 | 满足 |
|  | 5010 | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.34 | 2.00 | 3.17 | 满足 |
|  | 5011 | 一般病房 | IV | 侧面 | 38.89 | 33.55 | 1.16 | 满足 |
|  | 5012 | 一般病房 | IV | 侧面 | 10.79 | 2.87 | 3.76 | 满足 |
|  | 5013 | 一般病房 | IV | 侧面 | 11.13 | 2.82 | 3.94 | 满足 |
|  | 5014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.14 | 1.64 | 1.92 | 满足 |
|  | 5017 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.80 | 2.11 | 3.70 | 满足 |
|  | 5019 | 一般病房 | IV | 侧面 | 11.02 | 5.00 | 2.21 | 满足 |
|  | 5020 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.29 | 2.41 | 3.03 | 满足 |
|  | 5021 | 一般病房 | IV | 侧面 | 10.06 | 4.47 | 2.25 | 满足 |
|  | 5022 | 一般病房 | IV | 侧面 | 10.31 | 2.43 | 4.24 | 满足 |
|  | 5024 | 一般病房 | IV | 侧面 | 10.81 | 3.06 | 3.53 | 满足 |
|  | 5025 | 一般病房 | IV | 侧面 | 8.51 | 3.31 | 2.57 | 满足 |
|  | 5026 | 诊室 | III | 侧面 | 16.87 | 5.38 | 3.14 | 满足 |
|  | 5027 | 诊室 | III | 侧面 | 11.30 | 5.86 | 1.93 | 满足 |
|  | 5028 | 一般病房 | IV | 侧面 | 4.89 | 2.26 | 2.16 | 满足 |
|  | 5029 | 一般病房 | IV | 侧面 | 8.61 | 2.81 | 3.07 | 满足 |
|  | 5030 | 一般病房 | IV | 侧面 | 9.41 | 3.62 | 2.60 | 满足 |
|  | 5031 | 诊室 | III | 侧面 | 17.34 | 9.90 | 1.75 | 满足 |
|  | 5032 | 一般病房 | IV | 侧面 | 8.87 | 2.98 | 2.97 | 满足 |
|  | 5033 | 一般病房 | IV | 侧面 | 7.78 | 2.42 | 3.21 | 满足 |