计算结果

建材生产运输碳排放

| 类别 | 材料 | 单位 | 用量 | 重量(t) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖石 |  | 混凝土砖 | t | 3 | 3 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0 |

碳汇

| 绿植 | 年CO2固定量 (kg/㎡.a) | 面积(㎡) | 年数 | 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 30 | 20 | 50 | 7 |
| 合计 |  |  |  | 7 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 子类 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) | 单位面积碳 排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) |  | 中央冷源 | 0 | 0.8843 | 0 | 0 |
|  |  | 冷却水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 冷冻水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 冷却塔 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 多联机/单元式空调 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 供冷合计 | 0 |  |  | 0 |
| 供暖 (Eh) |  | 中央热源 | 5239 | 0.8843 | 12532 | 4633 |
|  |  | 供暖水泵 | 61 |  |  | 54 |
|  |  | 多联机/单元式热泵 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 供暖合计 | 5300 |  |  | 4687 |
| 空调 风机(Ef) |  | 新排风 | 246 | 0.8843 | 582 | 218 |
|  |  | 风机盘管 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 多联机室内机 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 全空气系统 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 风机合计 | 246 |  |  | 218 |
| 照明 |  |  | 309 | 0.8843 | 730 | 273 |
| 插座设备 |  |  | 2276 | 0.8843 | 5382 | 2013 |
| 其他(Eo) |  | 电梯 | 0 | 0.8843 | 4487 | 0 |
|  |  | 排风机 | 1365 |  |  | 1207 |
|  |  | 生活热水 | 533 |  |  | 471 (扣减了太阳能) |
|  |  | 其他合计 | 1898 |  |  | 1678 |
| 化石燃料 | 子类 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) | 单位面积 碳排放量(kg/㎡) |
| 无 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可再生 | 子类 | 年供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(t) | 单位面积 碳减排量(kg/㎡) |
| 可再生能源(Er) |  | 太阳能热水(Es) | 0 | 0.8843 | 6 | 0 |
|  |  | 光伏(Ep) | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 风力(Ew) | 3 |  |  | 2 |
|  |  | 合计 | 3 |  |  | 2 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  |  | 23707 | 8866 |

全生命周期

| 类别 | 碳排放量(t) | 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a) | 单位面积碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产和运输 | 1 | 0 | 0 |
| 建筑建造和拆除 | -- | -- | -- |
| 建筑运行 | 23707 | 177 | 8866 |
| 碳汇 | -18 | 0 | -7 |
| 合计 | 23690 | 177 | 8859 |