在达到绿色设计、可持续性设计领域，BIM的优点是很显著的：BIM方法可用以分析包含影响绿色条件的采光、能源效率和可持续性材料等建筑性能的各个方面；可分析、达到最少的耗能，并借助通风、采光、气流组织以及视觉对人心理体会的控制等，达到节能环保；选用BIM理念，还可在项目方案完成的同时，测算日照、模拟风环境，为建筑设计的“绿色探索”注入高科技力量。

1、园林绿化设计

环境绿化愈来愈受到重视，也成为绿色建筑设计的重要的构成部分，在绿色建筑评价标准中，对绿地率、室外透水地面有详细要求，所以从信息模形角度，园林设计信息模形除包含用以设计统计的信息外，从绿色建筑设计角度考虑还应随时生成绿色建筑评价的相关信息。

2、绿色建筑评价

在设计阶段能够随时随地换算查询绿色建筑的每项指标，还可以利用相应的菜单，对整个建筑物进行绿色建筑综合评价。此阶段能够根据规划目标，明确具体项目定量数据，对项目进行打分评价。此刻的信息模型就是评价的具体项目，其具体数据能够从本项目的不同专业设计计算结果数据库中得到。

3、建筑设计过程
该阶段是建筑设计的实施阶段，涉及建筑、结构、水、暖、电多个专业，该阶段的BIM技术应用较为直观，建筑信息模型只是描述建筑以及有关各专业的模形信息，为今后施工图设计、运营维护给予原设计数据。
设计阶段偏重于建筑单体的各类功能和性能。
建筑本身信息模形是其它有关设计软件分析的根本，又是BIM技术的核心，所有性能化设计测算包含日照分析、节能设计、能效测评、自然通风设计、给排水测算分析、暖通空调设计测算、绿色建筑评价等都与建筑本身信息模形数据紧密有关，建筑施工图设计也因此产生，所以建筑本身信息模型设计必须有所突破。