9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	20

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	5

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	180.0
	160.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	  8

	2
	降低50%
	15
	 10 

	3
	降低60%
	20
	15  

	4
	降低70%
	25
	20  

	5
	降低80%
	30
	20  

	合计
	30
	25


2 评价要点

建筑所处城市  包头   ；建筑热工气候分区： 严寒Ⅰ区  ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	  16


2 评价要点

项目所在城市        包头市       ，该地区建筑风貌特色为 现代    。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	  8


2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：(是、(否，如是，废弃场地属于：(不可建设用地、(工厂弃置地、(其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：(是、(否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：(是、(否，如是，旧建筑利用属于：(翻建、(改建、(扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	对旧建筑结构进行了检测


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
实际提交材料：

	1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。



9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	2  

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	3  

	合计
	5
	 3 


2 评价要点

场地绿容率：       2.8       
3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：

	本工程采用绿地、四季花草和乔木、灌木混种的方式，打造绿化的层次感。
苗木选择方面，需选择在达拉特旗当地表现较为优异的国槐、金叶垂榆、山桃、紫丁香等多个树种进行科学配置，混合搭配，部分区域林下种植宿根花卉，形成特色景观效。
本项目不设大门，采用开放式布局，建筑物周围绿意萦绕，更显人与自然和谐相处。



9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  8

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  4

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  6

	合计
	10
	  7


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	3  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	6  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 10 

	总计
	15
	  10


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	9  


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008




3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
实际提交材料：

	建材生产运输碳排放

类别

材料

单位

用量

重量(t)

碳排放量(kg/㎡)

砖石

混凝土砖

t

3

3

0

合计

0

碳汇

绿植

年CO2固定量

(kg/㎡.a)

面积(㎡)

年数

单位建筑面积

碳固定量(kg/㎡)

大小乔木、灌木、花草密植混种区

30

20

50

7

合计

7

建筑运行碳排放

电力
子类
耗电 

(kWh/㎡)

碳排放因子

(kgCO2/kWh)
碳排放量(t)
单位面积碳

排放量(kg/㎡)
供冷
(Ec)

中央冷源
0

0.8843

0

0

冷却水泵
0

0

冷冻水泵
0

0

冷却塔

0
0

多联机/单元式空调
0

0

供冷合计
0

0

供暖
(Eh)

中央热源
5239

0.8843

12532

4633

供暖水泵
61

54

多联机/单元式热泵
0

0

供暖合计
5300

4687

空调
风机(Ef)

新排风
246
0.8843

582

218

风机盘管
0
0

多联机室内机
0
0

全空气系统
0
0

风机合计
246
218

照明
309
0.8843

730

273

插座设备

2276
0.8843

5382

2013

其他(Eo)

电梯
0
0.8843

4487

0

排风机
1365
1207

生活热水
533
471

(扣减了太阳能)
其他合计
1898
1678

化石燃料

子类
耗热量(kWh/㎡)
碳排放因子(tCO2/TJ)
碳排放量(t)
单位面积
碳排放量(kg/㎡)
无

0
0

0

0

可再生
子类
年供电(kWh/㎡)
碳排放因子(kgCO2/kWh)
碳减排量(t)
单位面积
碳减排量(kg/㎡)
可再生能源(Er)

太阳能热水(Es)

0
0.8843

6

0

光伏(Ep)

0
0

风力(Ew)
3
2

合计
3
2

建筑运行碳排放合计
23707

8866

全生命周期

类别

碳排放量(t)

年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)

单位面积碳排放量(kg/㎡)

建筑材料生产和运输

1

0

0

建筑建造和拆除

--

--

--

建筑运行

23707

177

8866

碳汇

-18

0

-7

合计

23690

177

8859




9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	 8 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 7 

	合计
	20
	  15


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程

(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	建设部建标[2007]164号《市政工程投资估算编制办法》；
建设部建标[2007]163号《市政工程投资估算指标》；
2020内蒙古自治区建设工程计价依据：
《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》
《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》
《内蒙古自治区建设工程费用定额》
《内蒙古自治区市政工程预算定额》
《内蒙古自治区园林工程预算定额》



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	做好工程质量、工程进度、工程投资控制和项目合同管理以及组织协调工作，确保项目按合同工期、投资、质量建成。
按项目建设管理的一般要求，管理任务包括但不限于以下内容。
1、编制建设管理计划及资金计划、审查施工图纸是否满足设计文件和规范要求，以及投资方提出的一些特殊功能和技术要求。
2、按核准的招标组织形式和招标方式，确定建筑工程施工单位，签订施工合同。
3、按核准的招标组织形式和招标方式，确定机电设备安装单位，签订安装合同。
4、按核准的招标组织形式和招标方式，确定项目建设监理单位，签订监理合同。
5、按核准的招标组织形式和招标方式，确定机电设备及重要建筑材料供应商。
6、审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件，并检查落实。
7、检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范，做好投资、进度、质量和合同管理工作。
8、检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准，并做好其他材料的招标采购工作。
9、做好资金管理，按进度做好结算工程提款工作，节约投资。
10、根据工程进度情况，审核承建商进度及付款申请，签发工程付款凭证，支付工程款。
11、组织竣工验收。
12、组织工程审计。
13、审查并接收承建商及监理公司规整的技术业务资料，建立技术经济档案。



9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	8  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	6  

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	7  

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	8  

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	8  

	总计
	40
	34  


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	本项目经济评价按照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行，鉴于本项目系城市基础共用设施工程，它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生的间接效益，其经济效益与城市生产发展总体密切相关，难以确切地定量计算，只能进行定性描述。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
