6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：R是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

建筑设备自动监控系统是对建筑物内空调与通风、给排水、变配电和照明等设备进行监测、控制及自动化管理。中央监控设备是监控系统的核心，具有数据采集、存储、逻辑判断和运算等功能。现场控制器一般选用直接数字控制器（DDC），能独立进行检测与控制。 传感器：（1）电量传感器：电压、电流、频率和功率传感器等。（2）非电量传感器：温度、压力、液位和流量传感器等。 执行器：电磁阀、电动调节阀等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：