8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：26.4       ℃，室外平均热岛强度 28         ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：     0.23     ，活动场地的遮阳覆盖率      25     %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

一：减少人为热排放量，特别是在盛夏季节，适当减少煤炭，燃料油的用量等，开发利用了太阳能、风能等可再生而无污染的能源，减少人为热和CO2排放量。 二：在炎热夏季用浅色涂料粉刷城市建筑物和构筑物的表面，以提高其反射率，减少其表面温度。 三：采用洒水措施。 四：提高绿地覆盖率，绿化区表面温度要比水泥、沥青和砖瓦结构表面温度低得多。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：