[image: image156.png]




室内温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	文思游廊——秦淮之滨共享装配式绿色更新

	工程地点
	江苏-南京

	设计编号
	BK40593

	建设单位
	南京工业大学

	设计单位
	南京工业大学城市建设学院

	设 计 人
	程宏宏

	校 对 人
	杨炎恺

	审 核 人
	姜硕

	审 定 人
	杨炎恺

	设计日期
	2022年01月02日


[image: image1.png]



	采用软件
	绿建斯维尔室内热舒适评价ITES2020

	软件版本
	20200808

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18921280179


目  录
3

1
项目概况

4

1.1
平面图

7

1.2
三维视图

8

2
计算依据

8

3
参考标准

8

4
计算方法

8

4.1
参数定义

8

4.2
计算流程

9

4.3
计算参数

9

4.3.1
室外月平均温度

10

4.3.2
室内热舒适温度

10

4.3.3
围护结构热工性能参数

17

5
结果分析

17

5.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计

21

6
结论

22

7
附录




1 项目概况
本小区位于中国江苏省南京市秦淮区建康路，名为文思新村。小区一共17幢，中间有一个公共娱乐区域，小区南门向西50米有两个菜场，南门向东20米是建康路大中桥公交站台，步行700米左右可以到三号线夫子庙地铁站，步行800米左右可以到南京著名景区夫子庙。小区建成于1994年，占地面积有5000㎡，有821户固定车位50，容积率1.5，绿化率10%。单体建筑面积1372.55㎡，层数为6层，建筑高度17.4m，体形系数0.39。室内热舒适以单体建筑分析。
1.1 平面图
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
[image: image6.wmf]
5层平面
[image: image7.wmf]
6层平面
1.2 三维视图
图 1.2‑1  三维视图
[image: image156.png]

2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image8.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image10.png]EAEEEMFE KA 05
BALETTIEE





具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南京的气象数据。
 [image: image11.png]K5 AR

10

1

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	2.2
	17.4~24.4

	2
	4.5
	17.4~24.4

	3
	8.9
	17.4~24.4

	4
	15.7
	19.2~26.2

	5
	20.6
	20.7~27.7

	6
	24.8
	22.0~29.0

	7
	28.6
	23.2~30.2

	8
	27.7
	22.9~29.9

	9
	23.5
	21.6~28.6

	10
	16.9
	19.5~26.5

	11
	10.5
	17.6~24.6

	12
	4.9
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段
1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土（1）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.310
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板(XPS)(屋面)
	30
	0.030
	0.540
	1.25
	0.800
	0.540

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.310
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.941
	2.693

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.92


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	3
	0.930
	11.310
	1.00
	0.003
	0.036

	聚氨酯(外墙外保温)
	20
	0.024
	0.360
	1.20
	0.694
	0.300

	粘土多孔砖KP1-190/240
	190
	0.580
	7.920
	1.00
	0.328
	2.594

	石灰砂浆（1）
	20
	0.810
	9.950
	1.00
	0.025
	0.246

	各层之和∑
	233
	－
	－
	－
	1.050
	3.177

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K
	0.84


表 4.3‑3 阳台隔墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	3
	0.930
	11.310
	1.00
	0.003
	0.036

	聚氨酯(外墙外保温)
	20
	0.024
	0.360
	1.20
	0.694
	0.300

	粘土多孔砖KP1-190/240
	190
	0.580
	7.920
	1.00
	0.328
	2.594

	石灰砂浆（1）
	20
	0.810
	9.950
	1.00
	0.025
	0.246

	各层之和∑
	233
	－
	－
	－
	1.050
	3.177

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K
	0.84


表 4.3‑4 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 楼梯间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑8 户间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑9 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑10 非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑11 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑12 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑13 阳台顶板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	50
	1.740
	17.200
	1.00
	0.029
	0.494

	各层之和∑
	50
	－
	－
	－
	0.029
	0.494

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	5.60


表 4.3‑14 阳台栏板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	50
	1.740
	17.200
	1.00
	0.029
	0.494

	各层之和∑
	50
	－
	－
	－
	0.029
	0.494

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	5.60


表 4.3‑15 中间层阳台底板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑16 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)


	保温门（多功能门）
	1.20


表 4.3‑17 户门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	单层实体门
	2.30


表 4.3‑18 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑19外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	6Low-E玻璃+9空气+6透明玻璃-钢(铝)窗框
	3.40
	0.60


表 4.3‑20阳台外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	6Low-E玻璃+9空气+6透明玻璃-钢(铝)窗框
	3.40
	0.60


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	0.3~0.6
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	厨房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	封闭阳台
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	次卧室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	过厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)


4.3.5.1 (%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.2 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	封闭阳台
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	过厅
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
5 结果分析
5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	1-B
	1003
	主卧室
	14.7
	97.83 

	
	
	1007
	主卧室
	14.7
	98.75 

	
	
	1014
	次卧室
	7.0
	84.90 

	
	
	1018
	过厅
	6.3
	87.45 

	
	
	1021
	封闭阳台
	3.8
	76.28 

	
	
	1024
	厨房
	3.4
	85.68 

	
	1-C
	1002
	主卧室
	14.7
	98.45 

	
	
	1006
	主卧室
	14.7
	98.95 

	
	
	1012
	次卧室
	7.1
	85.98 

	
	
	1016
	过厅
	6.3
	88.05 

	
	
	1019
	封闭阳台
	3.8
	76.58 

	
	
	1025
	厨房
	3.4
	85.93 

	
	1-D
	1004
	主卧室
	14.7
	98.38 

	
	
	1008
	主卧室
	14.7
	98.98 

	
	
	1011
	次卧室
	7.2
	85.83 

	
	
	1017
	过厅
	6.3
	88.10 

	
	
	1022
	封闭阳台
	3.8
	79.05 

	
	
	1023
	厨房
	3.4
	85.93 

	
	1-E
	1001
	主卧室
	14.7
	98.55 

	
	
	1005
	主卧室
	14.7
	99.00 

	
	
	1013
	次卧室
	7.0
	85.98 

	
	
	1015
	过厅
	6.4
	88.28 

	
	
	1020
	封闭阳台
	3.8
	79.40 

	
	
	1026
	厨房
	3.4
	85.95 

	2
	1-B
	2001
	主卧室
	14.7
	95.10 

	
	
	2008
	主卧室
	14.7
	95.45 

	
	
	2013
	次卧室
	7.0
	82.20 

	
	
	2018
	过厅
	6.3
	83.13 

	
	
	2022
	封闭阳台
	3.8
	77.05 

	
	
	2026
	厨房
	3.4
	82.60 

	
	1-C
	2002
	主卧室
	14.7
	95.33 

	
	
	2006
	主卧室
	14.7
	95.63 

	
	
	2012
	次卧室
	7.1
	82.93 

	
	
	2016
	过厅
	6.3
	83.65 

	
	
	2020
	封闭阳台
	3.8
	78.00 

	
	
	2025
	厨房
	3.4
	82.80 

	
	1-D
	2004
	主卧室
	14.7
	95.40 

	
	
	2005
	主卧室
	14.7
	95.50 

	
	
	2011
	次卧室
	7.2
	82.78 

	
	
	2017
	过厅
	6.3
	83.68 

	
	
	2019
	封闭阳台
	3.8
	77.43 

	
	
	2023
	厨房
	3.4
	82.73 

	
	1-E
	2003
	主卧室
	14.7
	95.40 

	
	
	2007
	主卧室
	14.7
	95.70 

	
	
	2014
	次卧室
	7.0
	82.93 

	
	
	2015
	过厅
	6.4
	83.53 

	
	
	2021
	封闭阳台
	3.8
	77.75 

	
	
	2024
	厨房
	3.4
	83.03 

	3
	1-B
	3002
	主卧室
	14.7
	94.38 

	
	
	3005
	主卧室
	14.7
	94.95 

	
	
	3013
	次卧室
	7.0
	81.85 

	
	
	3018
	过厅
	6.3
	82.40 

	
	
	3019
	封闭阳台
	3.8
	76.68 

	
	
	3025
	厨房
	3.4
	82.10 

	
	1-C
	3004
	主卧室
	14.7
	94.93 

	
	
	3008
	主卧室
	14.7
	94.75 

	
	
	3012
	次卧室
	7.1
	82.43 

	
	
	3016
	过厅
	6.3
	83.00 

	
	
	3022
	封闭阳台
	3.8
	77.70 

	
	
	3023
	厨房
	3.4
	82.38 

	
	1-D
	3001
	主卧室
	14.7
	94.83 

	
	
	3006
	主卧室
	14.7
	94.88 

	
	
	3011
	次卧室
	7.2
	82.30 

	
	
	3017
	过厅
	6.3
	82.95 

	
	
	3020
	封闭阳台
	3.8
	76.80 

	
	
	3026
	厨房
	3.4
	82.38 

	
	1-E
	3003
	主卧室
	14.7
	95.03 

	
	
	3007
	主卧室
	14.7
	94.95 

	
	
	3014
	次卧室
	7.0
	82.50 

	
	
	3015
	过厅
	6.4
	83.10 

	
	
	3021
	封闭阳台
	3.8
	77.63 

	
	
	3024
	厨房
	3.4
	82.48 

	4
	1-B
	4002
	主卧室
	14.7
	94.40 

	
	
	4005
	主卧室
	14.7
	94.88 

	
	
	4013
	次卧室
	7.0
	81.70 

	
	
	4018
	过厅
	6.3
	82.20 

	
	
	4020
	封闭阳台
	3.8
	76.65 

	
	
	4025
	厨房
	3.4
	82.08 

	
	1-C
	4004
	主卧室
	14.7
	94.70 

	
	
	4008
	主卧室
	14.7
	94.78 

	
	
	4012
	次卧室
	7.1
	82.38 

	
	
	4016
	过厅
	6.3
	82.78 

	
	
	4021
	封闭阳台
	3.8
	77.58 

	
	
	4024
	厨房
	3.4
	82.30 

	
	1-D
	4001
	主卧室
	14.7
	94.73 

	
	
	4006
	主卧室
	14.7
	94.73 

	
	
	4011
	次卧室
	7.2
	81.93 

	
	
	4017
	过厅
	6.3
	82.65 

	
	
	4019
	封闭阳台
	3.8
	76.63 

	
	
	4026
	厨房
	3.4
	82.18 

	
	1-E
	4003
	主卧室
	14.7
	94.78 

	
	
	4007
	主卧室
	14.7
	95.08 

	
	
	4014
	次卧室
	7.0
	82.45 

	
	
	4015
	过厅
	6.4
	82.73 

	
	
	4022
	封闭阳台
	3.8
	77.58 

	
	
	4023
	厨房
	3.4
	82.43 

	5
	1-B
	5001
	主卧室
	14.7
	94.15 

	
	
	5008
	主卧室
	14.7
	94.68 

	
	
	5013
	次卧室
	7.0
	81.78 

	
	
	5018
	过厅
	6.3
	81.90 

	
	
	5022
	封闭阳台
	3.8
	76.35 

	
	
	5026
	厨房
	3.4
	82.03 

	
	1-C
	5004
	主卧室
	14.7
	94.55 

	
	
	5005
	主卧室
	14.7
	94.58 

	
	
	5012
	次卧室
	7.1
	82.23 

	
	
	5016
	过厅
	6.3
	82.50 

	
	
	5020
	封闭阳台
	3.8
	77.35 

	
	
	5024
	厨房
	3.4
	82.05 

	
	1-D
	5003
	主卧室
	14.7
	94.40 

	
	
	5007
	主卧室
	14.7
	94.55 

	
	
	5011
	次卧室
	7.2
	81.80 

	
	
	5017
	过厅
	6.3
	82.53 

	
	
	5021
	封闭阳台
	3.8
	76.45 

	
	
	5023
	厨房
	3.4
	81.85 

	
	1-E
	5002
	主卧室
	14.7
	94.73 

	
	
	5006
	主卧室
	14.7
	94.70 

	
	
	5014
	次卧室
	7.0
	82.08 

	
	
	5015
	过厅
	6.4
	82.63 

	
	
	5019
	封闭阳台
	3.8
	77.23 

	
	
	5025
	厨房
	3.4
	82.33 

	6
	1-B
	6002
	主卧室
	14.7
	93.38 

	
	
	6008
	主卧室
	14.7
	93.40 

	
	
	6013
	次卧室
	7.0
	80.90 

	
	
	6018
	过厅
	6.3
	81.08 

	
	
	6022
	封闭阳台
	3.8
	70.73 

	
	
	6023
	厨房
	3.4
	81.20 

	
	1-C
	6001
	主卧室
	14.7
	93.83 

	
	
	6006
	主卧室
	14.7
	93.40 

	
	
	6012
	次卧室
	7.1
	81.25 

	
	
	6016
	过厅
	6.3
	81.45 

	
	
	6019
	封闭阳台
	3.8
	71.25 

	
	
	6024
	厨房
	3.4
	81.00 

	
	1-D
	6004
	主卧室
	14.7
	93.88 

	
	
	6005
	主卧室
	14.7
	93.38 

	
	
	6011
	次卧室
	7.2
	81.03 

	
	
	6017
	过厅
	6.3
	81.38 

	
	
	6021
	封闭阳台
	3.8
	70.75 

	
	
	6026
	厨房
	3.4
	80.93 

	
	1-E
	6003
	主卧室
	14.7
	93.95 

	
	
	6007
	主卧室
	14.7
	93.50 

	
	
	6014
	次卧室
	7.0
	81.38 

	
	
	6015
	过厅
	6.4
	81.58 

	
	
	6020
	封闭阳台
	3.8
	71.23 

	
	
	6025
	厨房
	3.4
	81.45 

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	89.77%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为89.77%，根据绿标5.2.9的第1条，应得8分。
7 附录
7.1 主卧室[1003]
[image: image12.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1003房间全年逐时温度图
7.2 主卧室[1007]
[image: image13.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1007房间全年逐时温度图
7.3 次卧室[1014]
[image: image14.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1014房间全年逐时温度图
7.4 过厅[1018]
[image: image15.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1018房间全年逐时温度图
7.5 封闭阳台[1021]
[image: image16.png]AARIBITILE

-10
1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2





1021房间全年逐时温度图
7.6 厨房[1024]
[image: image17.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1024房间全年逐时温度图
7.7 主卧室[1002]
[image: image18.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1002房间全年逐时温度图
7.8 主卧室[1006]
[image: image19.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1006房间全年逐时温度图
7.9 次卧室[1012]
[image: image20.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1012房间全年逐时温度图
7.10 过厅[1016]
[image: image21.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1016房间全年逐时温度图
7.11 封闭阳台[1019]
[image: image22.png]BEC

AAETEITHRIE

-10
1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

——ZiFrf i




1019房间全年逐时温度图
7.12 厨房[1025]
[image: image23.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1025房间全年逐时温度图
7.13 主卧室[1004]
[image: image24.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1004房间全年逐时温度图
7.14 主卧室[1008]
[image: image25.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1008房间全年逐时温度图
7.15 次卧室[1011]
[image: image26.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1011房间全年逐时温度图
7.16 过厅[1017]
[image: image27.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1017房间全年逐时温度图
7.17 封闭阳台[1022]
[image: image28.png]AARIBITILE
50

40 ‘ ‘
1

30

i i
RS |‘HNM

©
20
ud

10

0

-10
1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




1022房间全年逐时温度图
7.18 厨房[1023]
[image: image29.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1023房间全年逐时温度图
7.19 主卧室[1001]
[image: image30.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1001房间全年逐时温度图
7.20 主卧室[1005]
[image: image31.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1005房间全年逐时温度图
7.21 次卧室[1013]
[image: image32.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1013房间全年逐时温度图
7.22 过厅[1015]
[image: image33.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1015房间全年逐时温度图
7.23 封闭阳台[1020]
[image: image34.png]BEC

50

a0 ‘ ‘
|
20 o
i
e
20 i

7 T

10 I

WMIM i \\\\"“‘\\Mm“lw\\\ u
‘L &l

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

0

-10

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2





1020房间全年逐时温度图
7.24 厨房[1026]
[image: image35.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




1026房间全年逐时温度图
7.25 主卧室[2001]
[image: image36.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2001房间全年逐时温度图
7.26 主卧室[2008]
[image: image37.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2008房间全年逐时温度图
7.27 次卧室[2013]
[image: image38.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2013房间全年逐时温度图
7.28 过厅[2018]
[image: image39.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2018房间全年逐时温度图
7.29 封闭阳台[2022]
[image: image40.png]AAR I

30 ‘ 1
‘ mu‘uﬂ
) i | wmnmm
H““ |

M\M\W\N

-10

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




2022房间全年逐时温度图
7.30 厨房[2026]
[image: image41.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2026房间全年逐时温度图
7.31 主卧室[2002]
[image: image42.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2002房间全年逐时温度图
7.32 主卧室[2006]
[image: image43.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2006房间全年逐时温度图
7.33 次卧室[2012]
[image: image44.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2012房间全年逐时温度图
7.34 过厅[2016]
[image: image45.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2016房间全年逐时温度图
7.35 封闭阳台[2020]
[image: image46.png]BEC

50

40

30

2

10

-10

AARIBITILE

WA
T

L

N P TR
(110 U ¥

L

Il ‘

i"

i

il
i

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2




2020房间全年逐时温度图
7.36 厨房[2025]
[image: image47.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2025房间全年逐时温度图
7.37 主卧室[2004]
[image: image48.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2004房间全年逐时温度图
7.38 主卧室[2005]
[image: image49.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2005房间全年逐时温度图
7.39 次卧室[2011]
[image: image50.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2011房间全年逐时温度图
7.40 过厅[2017]
[image: image51.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2017房间全年逐时温度图
7.41 封闭阳台[2019]
[image: image52.png]AARIBITILE

50

40

30

[
I

il 1

i EWWH

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

©
20
ud

10

o {1

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




2019房间全年逐时温度图
7.42 厨房[2023]
[image: image53.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2023房间全年逐时温度图
7.43 主卧室[2003]
[image: image54.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2003房间全年逐时温度图
7.44 主卧室[2007]
[image: image55.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2007房间全年逐时温度图
7.45 次卧室[2014]
[image: image56.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2014房间全年逐时温度图
7.46 过厅[2015]
[image: image57.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2015房间全年逐时温度图
7.47 封闭阳台[2021]
[image: image58.png]BEC

AARIBITILE
50

2 ‘ ‘
I

e

30

2

10

i

| |

L1
T

-10
1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




2021房间全年逐时温度图
7.48 厨房[2024]
[image: image59.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




2024房间全年逐时温度图
7.49 主卧室[3002]
[image: image60.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3002房间全年逐时温度图
7.50 主卧室[3005]
[image: image61.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3005房间全年逐时温度图
7.51 次卧室[3013]
[image: image62.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3013房间全年逐时温度图
7.52 过厅[3018]
[image: image63.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3018房间全年逐时温度图
7.53 封闭阳台[3019]
[image: image64.png]AARIBITILE

50

40

30

I
mumunum
L ! il

4 71
H““ il

AL
i

©
20
ud

10

0

5\\\\%\”\“\\

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




3019房间全年逐时温度图
7.54 厨房[3025]
[image: image65.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3025房间全年逐时温度图
7.55 主卧室[3004]
[image: image66.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3004房间全年逐时温度图
7.56 主卧室[3008]
[image: image67.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3008房间全年逐时温度图
7.57 次卧室[3012]
[image: image68.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3012房间全年逐时温度图
7.58 过厅[3016]
[image: image69.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3016房间全年逐时温度图
7.59 封闭阳台[3022]
[image: image70.png]&rEc

AAR I
s0

2 H
M

i

}uwuumwiu I

RO

“wwx-wﬂwumu;wWyuw

2

10

.

HN

Wi
T

-10

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2




3022房间全年逐时温度图
7.60 厨房[3023]
[image: image71.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3023房间全年逐时温度图
7.61 主卧室[3001]
[image: image72.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3001房间全年逐时温度图
7.62 主卧室[3006]
[image: image73.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3006房间全年逐时温度图
7.63 次卧室[3011]
[image: image74.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3011房间全年逐时温度图
7.64 过厅[3017]
[image: image75.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3017房间全年逐时温度图
7.65 封闭阳台[3020]
[image: image76.png]AARIBITILE

50

40

30

I m\\‘d!lWlUlhl
L . i

4 1)1
H““ il

i
ni

©
20
ud

10

0

Vil

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




3020房间全年逐时温度图
7.66 厨房[3026]
[image: image77.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3026房间全年逐时温度图
7.67 主卧室[3003]
[image: image78.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3003房间全年逐时温度图
7.68 主卧室[3007]
[image: image79.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3007房间全年逐时温度图
7.69 次卧室[3014]
[image: image80.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3014房间全年逐时温度图
7.70 过厅[3015]
[image: image81.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3015房间全年逐时温度图
7.71 封闭阳台[3021]
[image: image82.png]BEC

50

40

30

2

10

-10

AARIBITILE
l

]
‘ AN

e

bl |
Ly ¥

N

i ]

i

MHN!W

1

e

Tt
T

n

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2




3021房间全年逐时温度图
7.72 厨房[3024]
[image: image83.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




3024房间全年逐时温度图
7.73 主卧室[4002]
[image: image84.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4002房间全年逐时温度图
7.74 主卧室[4005]
[image: image85.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4005房间全年逐时温度图
7.75 次卧室[4013]
[image: image86.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4013房间全年逐时温度图
7.76 过厅[4018]
[image: image87.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4018房间全年逐时温度图
7.77 封闭阳台[4020]
[image: image88.png]AARIBITILE

50

40

30

o
L !

4 71
H““ il

A,
i

©
20
ud

10

0

5\\\\%\”\“\\

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




4020房间全年逐时温度图
7.78 厨房[4025]
[image: image89.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4025房间全年逐时温度图
7.79 主卧室[4004]
[image: image90.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4004房间全年逐时温度图
7.80 主卧室[4008]
[image: image91.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4008房间全年逐时温度图
7.81 次卧室[4012]
[image: image92.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4012房间全年逐时温度图
7.82 过厅[4016]
[image: image93.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4016房间全年逐时温度图
7.83 封闭阳台[4021]
[image: image94.png]BEC

50

40

30

2

10

-10

AR RIS

M St
=L

T

il

N

i ]

i

MHN!W

1

M

Tt
T

il

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2




4021房间全年逐时温度图
7.84 厨房[4024]
[image: image95.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4024房间全年逐时温度图
7.85 主卧室[4001]
[image: image96.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4001房间全年逐时温度图
7.86 主卧室[4006]
[image: image97.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4006房间全年逐时温度图
7.87 次卧室[4011]
[image: image98.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4011房间全年逐时温度图
7.88 过厅[4017]
[image: image99.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4017房间全年逐时温度图
7.89 封闭阳台[4019]
[image: image100.png]AARIBITILE

50

40

30

H
mumunum
L ! il

4 11
H““ il

TR,
i

©
20
ud

10

0

5\\\\%\”\“\\

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




4019房间全年逐时温度图
7.90 厨房[4026]
[image: image101.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4026房间全年逐时温度图
7.91 主卧室[4003]
[image: image102.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4003房间全年逐时温度图
7.92 主卧室[4007]
[image: image103.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4007房间全年逐时温度图
7.93 次卧室[4014]
[image: image104.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4014房间全年逐时温度图
7.94 过厅[4015]
[image: image105.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4015房间全年逐时温度图
7.95 封闭阳台[4022]
[image: image106.png]AARIBITILE

) I M
RO
: T
A it 'Y

N

i ]

i

T
i i

©
20
ud

.

10

M

T

0

-10

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2





4022房间全年逐时温度图
7.96 厨房[4023]
[image: image107.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




4023房间全年逐时温度图
7.97 主卧室[5001]
[image: image108.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5001房间全年逐时温度图
7.98 主卧室[5008]
[image: image109.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5008房间全年逐时温度图
7.99 次卧室[5013]
[image: image110.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5013房间全年逐时温度图
7.100 过厅[5018]
[image: image111.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5018房间全年逐时温度图
7.101 封闭阳台[5022]
[image: image112.png]AARIBITILE

50

40

30

i \\\}\‘M“‘Wﬂ
“ll

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

©
20
ud

10

0

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




5022房间全年逐时温度图
7.102 厨房[5026]
[image: image113.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5026房间全年逐时温度图
7.103 主卧室[5004]
[image: image114.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5004房间全年逐时温度图
7.104 主卧室[5005]
[image: image115.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5005房间全年逐时温度图
7.105 次卧室[5012]
[image: image116.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5012房间全年逐时温度图
7.106 过厅[5016]
[image: image117.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5016房间全年逐时温度图
7.107 封闭阳台[5020]
[image: image118.png]BEC

AARIBITILE
50

2 ‘ ‘
I

30

i
LV i

2

i W

10

gl

-10

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




5020房间全年逐时温度图
7.108 厨房[5024]
[image: image119.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5024房间全年逐时温度图
7.109 主卧室[5003]
[image: image120.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5003房间全年逐时温度图
7.110 主卧室[5007]
[image: image121.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5007房间全年逐时温度图
7.111 次卧室[5011]
[image: image122.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5011房间全年逐时温度图
7.112 过厅[5017]
[image: image123.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5017房间全年逐时温度图
7.113 封闭阳台[5021]
[image: image124.png]AARIBITILE

50

40

30

i \H}\‘M“‘Wﬂ
“ll

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

©
20
ud

10

0

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




5021房间全年逐时温度图
7.114 厨房[5023]
[image: image125.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5023房间全年逐时温度图
7.115 主卧室[5002]
[image: image126.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5002房间全年逐时温度图
7.116 主卧室[5006]
[image: image127.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5006房间全年逐时温度图
7.117 次卧室[5014]
[image: image128.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5014房间全年逐时温度图
7.118 过厅[5015]
[image: image129.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5015房间全年逐时温度图
7.119 封闭阳台[5019]
[image: image130.png]&rEc

50

40

30

2

10

o Ll

-10

AAR I

v
LT, L A
i ‘

i

1 m

U

T

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

FERE  —— ENATMEE —RFEREEE —APEREEE  — 2




5019房间全年逐时温度图
7.120 厨房[5025]
[image: image131.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




5025房间全年逐时温度图
7.121 主卧室[6002]
[image: image132.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6002房间全年逐时温度图
7.122 主卧室[6008]
[image: image133.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6008房间全年逐时温度图
7.123 次卧室[6013]
[image: image134.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6013房间全年逐时温度图
7.124 过厅[6018]
[image: image135.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6018房间全年逐时温度图
7.125 封闭阳台[6022]
[image: image136.png]BEC

50

40

30

o iy

10

BN

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

——ZiFrf i




6022房间全年逐时温度图
7.126 厨房[6023]
[image: image137.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6023房间全年逐时温度图
7.127 主卧室[6001]
[image: image138.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6001房间全年逐时温度图
7.128 主卧室[6006]
[image: image139.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6006房间全年逐时温度图
7.129 次卧室[6012]
[image: image140.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6012房间全年逐时温度图
7.130 过厅[6016]
[image: image141.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6016房间全年逐时温度图
7.131 封闭阳台[6019]
[image: image142.png]AARIBITILE

mu umuwuulll&'ﬂlﬂlﬁ“" ‘
‘c \

i MHIHM
ML

-10

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




6019房间全年逐时温度图
7.132 厨房[6024]
[image: image143.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6024房间全年逐时温度图
7.133 主卧室[6004]
[image: image144.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6004房间全年逐时温度图
7.134 主卧室[6005]
[image: image145.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6005房间全年逐时温度图
7.135 次卧室[6011]
[image: image146.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6011房间全年逐时温度图
7.136 过厅[6017]
[image: image147.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6017房间全年逐时温度图
7.137 封闭阳台[6021]
[image: image148.png]BEC

50

40

30

o iy

10

BN

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

——ZiFrf i




6021房间全年逐时温度图
7.138 厨房[6026]
[image: image149.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6026房间全年逐时温度图
7.139 主卧室[6003]
[image: image150.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6003房间全年逐时温度图
7.140 主卧室[6007]
[image: image151.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6007房间全年逐时温度图
7.141 次卧室[6014]
[image: image152.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6014房间全年逐时温度图
7.142 过厅[6015]
[image: image153.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6015房间全年逐时温度图
7.143 封闭阳台[6020]
[image: image154.png]AARIBITILE

mu umuwuulll&'ﬂlﬂlﬁ“" ‘
‘c \

i MHIHM
M L

-10

1A18 2A1H sAi1B 4AiB sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9RAi1B 10A1HA ufiA AR

— FEAE  — THATHEE —WFERMEE —NOEREEE  —2E




6020房间全年逐时温度图
7.144 厨房[6025]
[image: image155.png]BEC

40

35

30

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 3A1B aAiB sAiIR

— FEEAE

— = ATIAE

6F1B 7A1B sAiH

— REFERTAE

9A18 10A1H 1fAi1A AR

—REREAE

PR E]




6025房间全年逐时温度图
	http://www.gbsware.cn/
	第2页 共94页
	ITES2020



[image: image157.png]


