[image: image6.png]




降低热岛强度措施计算书
	工程名称
	文思游廊——秦淮之滨共享装配式绿色更新

	工程地点
	江苏-南京

	设计编号
	BK40593

	建设单位
	南京工业大学

	设计单位
	南京工业大学城市建设学院

	设 计 人
	杨炎锴

	审 核 人
	姜硕

	审 定 人
	程宏宏

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	住区热环境TERA2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T15968196869


目  录
3

1
住区概况

4

2
标准依据

4

3
指标详情

4

3.1
规范要求

5

3.2
计算方法

5

4
指标概览

5

4.1
建筑列表

6

4.2
各类面积指标

6

5
计算结果

6

5.1
活动场地遮阴率

7

5.2
车道热环境指标

7

5.3
屋顶热环境指标

8

6
评价结论



1 住区概况
	工程名称
	文思新村-改造后

	工程地点
	南京

	建筑类型
	居住建筑

	地理位置
	北纬：32.05°
	东经：118.77°


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
2 标准依据
1.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2.《绿色建筑评价标准技术细则》2019
3.《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014
3 指标详情
3.1 规范要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关降低热岛措施具体要求如下：
8.2.9 采取措施降低热岛强度，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：
1、场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%, 公共建筑达到10%, 得2 分；住宅建筑达到50%, 公共建筑达到20%, 得3 分；
2、场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4 或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%, 得3 分；
3、屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积合计达到75%, 得4 分。
3.2 计算方法
8.2.9-1考察对象为室外场地，即游憩场、广场、步道等遮阴情况，不包括车行道和停车场。在排除有建筑阴影覆盖的部分后，计算以上活动场地中，通过设有乔木、爬藤花架等起到遮阴效果面积占比。因此本条计算方法如下：
活动场地遮阴率 = （建筑日影遮阴范围外的绿化遮阴面积+建筑日影遮阴范围外的构筑物遮阴面积）/ （活动场地面积-建筑日影遮阴面积） × 100%
（1） 绿化/构筑物遮阴面积：按照活动场地范围内绿化体树冠或棚架正投影面积计算，构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算；
（2） 建筑日影遮阴面积：在日照基准年（2001）夏至日（6月21日）的8：00~16：00内，有4h及以上处于建筑阴影区域内的户外活动场地面积。
     说明：绿化遮阴面积、构筑物遮阴、建筑日影遮阴不重复计算相互之间重叠部分的面积。
8.2.9-2考察对象为建筑阴影覆盖范围之外的车行道，按照车道中线的长度来计算。
车道长度达标比例 = （路面太阳辐射反射系数不小于0.4的车道长度+种植遮阴面积较大行道树的车道长度）/ 总车道长度。
说明：车道可能出现同时满足太阳辐射反射系数和行道树要求的情况，不重复计算。
8.2.9-3考察对象为屋顶，屋顶的措施包括绿化种植、太阳能光伏板的遮挡、屋面本身材料反射系数达到0.4及以上。
屋顶遮阴率 = （屋顶绿化总面积+太阳能板对屋顶水平投影总面积+太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积）/所有建筑屋面总面积 × 100%
说明：屋顶绿化、太阳能板对屋顶水平投影、太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面不重复计算相互之间发生重叠的面积。
4 指标概览
4.1 建筑列表
	建筑名称
	基底面积(㎡)
	建筑高度(m)

	
	6440.7
	25.4

	公共活动区
	505.9
	9.4

	单体建筑1
	118.9
	21.6


4.2 各类面积指标
	指标
	值

	地块(红线)面积(㎡)
	27611

	建筑密度
	0.26

	室外面积(㎡)
	20545

	活动场地总面积(㎡)
	3401

	乔木总投影面积(㎡)
	10643

	爬藤总投影面积(㎡)
	0

	亭廊总投影面积(㎡)
	0


5 计算结果
5.1 活动场地遮阴率
	活动场地
	绿化遮阴(㎡)
	构筑物
遮阴(㎡)
	日影面积
(㎡)
	阴影区外总遮阴面积(㎡)
	阴影区外场地面积
(㎡)
	遮阴率(%)

	
	乔木面积
	爬藤面积
	亭廊面积
	
	
	
	

	人行道
	1190.1
	0.0
	0.0
	223.5
	1089.8
	2112.5
	51.6

	合计
	1190.1
	0.0
	0.0
	223.5
	1089.8
	2112.5
	51.6


[image: image4.png]i
L=t
AR
Ee





图5.1-1 场地遮阴平面图
5.2 车道热环境指标
注：达标路段为太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大行道树的路段。
	活动场地
	建筑阴影外
车道长度(m)
	太阳辐射
反射系数
	建筑阴影外设有
遮阴行道树的车道长度(m)
	建筑阴影外
车道达标长度(m)

	车道2
	166.1
	0.40
	166.1
	166.1

	车道8
	143.4
	0.40
	143.4
	143.4

	合计
	309.5
	
	309.5
	309.5

	总达标比例(%)
	100.0


[image: image5.png]Sy
ay
Y
v

kS
L el
S




图5.2-1 车道平面图
5.3 屋顶热环境指标
注：遮阴包括屋顶绿化、太阳能板水平投影以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面
	建筑
	屋顶面积
  (m2)
	屋顶绿化面积
  (m2)
	太阳能板投影
面积(m2)
	太阳辐射反射系数
不小于0.4屋面面积(m2)
	屋顶绿化、太阳能板投影及
反射达标面积占屋面比例(%)

	
	7466.9
	4328.1
	150.7
	2988.1
	100.0

	公共活动区
	818.2
	392.6
	0.0
	425.6
	100.0

	单体建筑1
	118.9
	107.4
	3.9
	7.6
	100.0

	合计
	8404.0
	4828.1
	154.6
	3421.3
	100.0


6 评价结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的8.2.9条款进行以上评价计算，得出本项目降低热岛措施评分项得分，如下：
	降低热岛措施指标
	指标要求
	设计值
	得分

	活动场地
遮阴率
	1. 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到 10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到 20％，得3分；
	51.6%
	3

	车道长度达标比例
	2. 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%,，得3分；
	100.0%
	3

	屋顶遮阴率
	3. 当屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%时，得4分。
	100.0%
	4

	合计得分
	10


PAGE  
4

[image: image6.png]