建筑物给水排水管道及设备均设置设备标识，参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中的相关要求。本项目在管道上设色环标识，所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位均设置标识，标识由系统名称、流向等组成，设置的标识字体、大小、颜色方便辨识，且标识的材料符合耐久性要求。所有的给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。