[image: image14.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑－综合权衡
 被动建筑
	工程名称
	文思新村

	工程地点
	江苏-南京

	设计编号
	BK40593

	建设单位
	南京工业大学

	设计单位
	南京工业大学城市建设学院

	设 计 人
	姜硕

	校 对 人
	杨炎锴

	审 核 人
	程宏宏

	设计日期
	2022年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15968196869


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

9

4
体形系数超标时，屋面K墙体K窗户K应达标

10

5
窗墙比超标时，屋面K墙体K窗户K应达标

10

6
外窗K超标时，屋面K和墙体K应达标

10

7
外墙K超标时，屋面K和外窗K应达标

10

8
窗的遮阳超标时，屋面,墙体,窗K应达标

10

9
窗和外墙的传热系数不得同时超标

11

10
窗的遮阳和传热系数不得同时超标

11

11
通往封闭空间的户门

11

12
外窗热工

11

12.1
平均遮阳系数

11

13
综合权衡

12

14
建筑物的节能综合指标判断结论




1 建筑概况
	工程名称
	文思新村-改造后

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	建筑面积
	地上1440㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	17.4m

	建筑（节能计算）体积
	4177.13

	建筑（节能计算）外表面积
	1349.27

	北向角度
	235

	结构类型
	砖混结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)
4. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2014年版）
5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
[image: image6.wmf]
5层平面
[image: image7.wmf]
6层平面
[image: image8.png]



左视图
[image: image9.png]



右视图
[image: image10.png]



西南轴侧图
[image: image11.png]



东南轴侧图
[image: image12.png]



西北轴侧图
[image: image13.png]



东北轴侧图
4 体形系数超标时，屋面K墙体K窗户K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-1条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因体形系数超标时，屋面、墙体、窗户的传热系数、热隋性指标应满足相近体形系数达标时规定性指标的要求。

	结论
	满足


5 窗墙比超标时，屋面K墙体K窗户K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-2条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗墙面积比超标时，屋面和墙体的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求，窗户的传热系数应满足相近窗墙面积比达标时规定性指标的要求。

	结论
	满足


6 外窗K超标时，屋面K和墙体K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-3条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗传热系数超标时，屋面和墙的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


7 外墙K超标时，屋面K和外窗K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-4条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因外墙传热系数超标时，屋面和窗的传热系数应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


8 窗的遮阳超标时，屋面,墙体,窗K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-5条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗的遮阳超标时，屋面、墙和窗的传热系数或传热阻、居住建筑的热隋性指标应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


9 窗和外墙的传热系数不得同时超标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-6-2条

	标准要求
	窗和外墙的传热系数或传热阻同时不达标时，不得进行性能性指标设计。即进行性能性指标设计时，窗和外墙的传热系数或传热阻不得同时超标。

	结论
	满足


10 窗的遮阳和传热系数不得同时超标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-6-3条

	标准要求
	窗的遮阳和传热系数同时不达标时，不得进行性能性指标设计。即进行性能性指标设计时，窗的遮阳和传热系数不得同时超标。

	结论
	满足


11 通往封闭空间的户门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	单层实体门
	37.80
	1.000
	2.30
	满足

	标准依据
	《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.2.1~5.2.6条

	标准要求
	K<=2.4

	结论
	满足


12 外窗热工
12.1 平均遮阳系数
	检查项
	计算值
	标准要求
	结论

	东向夏季综合遮阳系数
	全遮蔽外遮阳
	ScSumE≤0.30或有全遮蔽外遮阳
	满足

	西向夏季综合遮阳系数
	全遮蔽外遮阳
	ScSumW≤0.25或有全遮蔽外遮阳
	满足

	东向冬季综合遮阳系数
	ScWinE=0.85
	ScWinE≥0.60
	满足

	西向冬季综合遮阳系数
	ScWinW=0.97
	ScWinW≥0.60
	满足

	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2014年版）第2.4.4-6-5条

	标准要求
	居住建筑南、东、西向遮阳系数不达标不得进行性能指标设计

	结论
	满足


13 综合权衡
	
	设计建筑
	限值

	采暖空调耗电量指标(kWh/㎡)
	10.11
	22.40

	采暖耗电量指标(kWh/㎡)
	6.00
	10.40

	空调耗电量指标(kWh/㎡)
	4.11
	12.00

	采暖耗热量指标(W/㎡)
	7.53
	48.00

	空调耗冷量指标(W/㎡)
	9.14
	40.00

	节能率
	84.21%

	标准依据
	《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第3.2.1、3.2.2条

	标准要求
	设计建筑的采暖空调耗电量不应大于给定的限值

	结论
	满足


14 建筑物的节能综合指标判断结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数超标时，屋面K墙体K窗户K应达标
	满足

	2
	窗墙比超标时，屋面K墙体K窗户K应达标
	满足

	3
	外窗K超标时，屋面K和墙体K应达标
	满足

	4
	外墙K超标时，屋面K和外窗K应达标
	满足

	5
	窗的遮阳超标时，屋面,墙体,窗K应达标
	满足

	6
	屋顶构造
	满足

	7
	窗和外墙的传热系数不得同时超标
	满足

	8
	窗的遮阳和传热系数不得同时超标
	满足

	9
	楼梯间隔墙
	满足

	10
	通往封闭空间的户门
	满足

	11
	外窗热工
	满足

	12
	屋面内表面最高温度
	满足

	13
	外墙内表面最高温度
	满足

	14
	结露检查
	满足

	15
	可开启面积
	满足

	16
	外窗气密性
	满足

	17
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


说明：本工程进行性能性指标设计时，符合《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》第6节相关要求；设计建筑的采暖年、空调年计算耗电量之和，不超过第3节规定的采暖、空调年计算耗电量之和。节能符合要求。
 4 / 4

[image: image14.png]