[image: image9.jpg]




全年负荷计算书

文思新村-改造后
全年负荷计算书
	工程名称
	文思新村居民楼

	设计编号
	江苏-南京

	建设单位
	BK40593

	设计单位
	南京工业大学城市建设学院

	计 算 人
	姜硕

	校 对 人
	杨炎锴

	审 核 人
	程宏宏

	计算日期
	2022年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔暖通负荷BECH2020

	软件版本
	20200606(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15968196869


目  录
1

1
建筑概况

1

2
气象数据

1

2.1
气象地点

1

2.2
逐日干球温度表

2

2.3
逐月辐照量表

2

2.4
峰值工况

2

3
软件介绍

2

4
围护结构

2

4.1
屋顶构造

2

4.1.1
屋顶构造一

3

4.2
外墙构造

3

4.2.1
外墙构造一

3

4.3
户墙构造

3

4.3.1
楼梯间隔墙构造一

3

4.4
楼板构造

3

4.4.1
控温房间楼板构造一

4

4.5
接触室外顶板构造

4

4.5.1
阳台顶板构造一

4

4.6
栏板构造

4

4.6.1
阳台栏板构造一

4

4.7
周边地面构造

4

4.7.1
周边地面构造一

4

4.8
非周边地面构造

4

4.8.1
非周边地面构造一

5

4.9
门构造

5

4.10
窗构造

5

5
房间类型

5

5.1
房间表

5

5.2
作息时间表

6

6
系统设置

6

6.1
系统划分

6

6.2
运行时间表

6

7
计算结果

6

7.1
模拟周期

6

7.2
全年冷暖需求

6

7.3
能耗分项统计

7

7.4
逐月负荷表

9

8
附录




1 建筑概况
	地理位置
	江苏-南京

	气候分区
	夏热冬冷

	北纬
	32.04

	东经
	118.78

	建筑名称
	文思新村-改造后

	建筑类型
	居住建筑
	

	建筑面积
	地上 1440.39 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 17.40 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	235°


2 气象数据
2.1 气象地点
江苏-南京, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
2.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]EFFATHESC)

—=kE

—Fi5E

—=E

3

an

s

6n i s

o

101 1

1211




2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(M)/n) LES

SiEs §EEEE

100
1 2 s s 7 s 00 o112





2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最大值
	07月20日15时
	37.2
	27.8
	19.7
	88.0

	最小值
	01月02日07时
	-5.6
	-6.1
	1.9
	-0.9


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建斯维尔暖通负荷BECH2020，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构
4.1 屋顶构造
4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	灰砂砖砌体
	120
	1.100
	12.633
	1.00
	0.109
	1.378

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	1.571
	2.845

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.58


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆
	20
	0.030
	10.000
	1.00
	0.667
	6.667

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	灰砂砖砌体
	240
	1.100
	12.633
	1.00
	0.218
	2.756

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249


	各层之和∑
	350
	－
	－
	－
	2.320
	10.483

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


4.3 户墙构造
4.3.1 楼梯间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	灰砂砖砌体
	240
	1.100
	12.633
	1.00
	0.218
	2.756

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.264
	3.249

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.07


4.4 楼板构造
4.4.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	灰砂砖砌体
	120
	1.100
	12.633
	1.00
	0.109
	1.378

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.155
	1.871

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.67


4.5 接触室外顶板构造
4.5.1 阳台顶板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	灰砂砖砌体
	120
	1.100
	12.633
	1.00
	0.109
	1.378

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.109
	1.378

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	3.86


4.6 栏板构造
4.6.1 阳台栏板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	灰砂砖砌体
	120
	1.100
	12.633
	1.00
	0.109
	1.378

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.109
	1.378

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	3.86


4.7 周边地面构造
4.7.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	灰砂砖砌体
	120
	1.100
	12.633
	1.00
	0.109
	1.378

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.131
	1.623

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.49

	
	
	
	
	
	
	


4.8 非周边地面构造
4.8.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	灰砂砖砌体
	120
	1.100
	12.633
	1.00
	0.109
	1.378

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.131
	1.623

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.29

	
	
	
	
	
	
	


4.9 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	

	2
	单层实体门
	2.303
	


4.10 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6＋12A＋6高透低辐射玻璃
	1.700
	0.640
	0.800
	摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002

	2
	6＋12A＋6高透低辐射玻璃
	1.700
	0.640
	1.000
	摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0(m^3/h.人)
	36.6(m^2/人)
	2(W/m^2)
	4.3(W/m^2)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(m^2/人)
	6(W/m^2)
	0(W/m^2)

	厨房
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(m^2/人)
	6(W/m^2)
	24(W/m^2)

	封闭阳台
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(m^2/人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	次卧室
	26
	18
	0(m^3/h.人)
	36.6(m^2/人)
	2(W/m^2)
	4.3(W/m^2)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	941.58
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
全年8760小时模拟
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	默认系统
	11225
	12
	37709
	40

	总计
	11225
	12
	37709
	40


[image: image4.png]REERS

- SEHETRUWN)  « SEELER(WD)




7.3 能耗分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh)
	-18476
	4558
	2693
	0
	0
	-11225

	供冷需求(kWh)
	-186
	19276
	18620
	0
	0
	37709


[image: image5.png]FRGT(KWh)
10000

5000

. | |

-5000

10000

15000

20000





[image: image6.png]40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

-5000

FLHT(KWh)

nER
ERER
CEt
nEEs

oFERES




7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	3828
	16
	10.802
	01月24日07时
	1.883
	01月29日17时

	2月
	3444
	5
	10.551
	02月16日07时
	0.988
	02月09日17时

	3月
	1657
	52
	8.565
	03月13日07时
	1.848
	03月26日17时

	4月
	303
	1165
	1.759
	04月03日06时
	12.416
	04月07日18时

	5月
	0
	3769
	0.000
	--
	16.879
	05月08日18时

	6月
	0
	5878
	0.000
	--
	22.435
	06月29日17时

	7月
	0
	8911
	0.000
	--
	26.853
	07月20日18时

	8月
	0
	9391
	0.000
	--
	30.164
	08月30日18时

	9月
	0
	6061
	0.000
	--
	25.933
	09月04日18时

	10月
	0
	2115
	0.000
	--
	11.310
	10月15日15时

	11月
	94
	339
	3.120
	11月28日07时
	4.998
	11月09日17时

	12月
	1898
	7
	7.778
	12月12日07时
	0.706
	12月27日16时


[image: image7.png]10000

2000

6000

4000

2000

ERFELERRKWN)





[image: image8.png]ZREEREKW)

:I-I.Inlll“
T2 s 4 5 6 7 8





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	封闭阳台
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	封闭阳台
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	过厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


