[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	文思游廊——秦淮之滨共享装配式绿色更新

	工程地点
	江苏-南京

	设计编号
	BK40593

	建设单位
	南京工业大学

	设计单位
	南京工业大学城市建设学院

	设 计 人
	杨炎锴

	审 核 人
	姜硕

	审 定 人
	程宏宏

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20210606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18921280179 


目  录
3

1
建筑概况

3

2
计算依据

3

3
软件介绍

4

4
气象数据

4

4.1
气象地点

4

4.2
逐日干球温度表

4

4.3
逐月辐照量表

4

4.4
峰值工况

5

5
围护结构

5

6
围护结构概况

5

7
房间类型

5

7.1
房间表

6

7.2
作息时间表

6

8
暖通空调系统

6

8.1
系统类型

6

8.2
制冷系统

6

8.2.1
多联机/单元式空调能耗

6

8.3
供暖系统

6

8.3.1
多联机/单元式热泵能耗

6

8.4
空调风机

7

9
照明

7

10
插座设备

7

11
排风机

8

12
生活热水

8

13
电梯

8

13.1
直梯

8

13.2
电梯碳排放

8

14
光伏发电

8

15
风力发电

9

16
计算结果

9

16.1
碳汇

9

16.2
建筑运行碳排放

10

16.3
全生命周期

13

17
附录

13

17.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

13

17.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

14

17.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

14

17.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上1440    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上17.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	4177.13

	建筑外表面积(m2)
	1645.05

	北向角度
	53.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
江苏-南京, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATKEE(C) —BXE —F9E —8NME

VI W

NYVR A R

noo2n 3 41 s 61




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]400

300

200

100

EREREMI/) WAFESES RS

1 2 3 5 6 7 8 10 1 12





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月28日15时
	35.6
	26.1
	17.9
	81.7

	最冷
	01月14日02时
	-6.1
	-6.7
	2.0
	-1.2


5 围护结构
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.39

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.51

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.48

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.67

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	－
	  普窗－、
凸窗－
	普窗0.00、
凸窗－
	普窗0.00、
凸窗－

	
	北向
	0.23
	  普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.60、
凸窗－
	普窗0.60、
凸窗－

	
	东向
	0.41
	  普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.56、
凸窗－
	普窗0.56、
凸窗－

	
	西向
	0.18
	  普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.64、
凸窗－
	普窗0.64、
凸窗－


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	3.80
	3.40
	957.94
	所有房间


8.2 制冷系统
8.2.1 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	默认
	3.80
	113542
	29879
	0.7035
	1051


8.3 供暖系统
8.3.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	默认
	3.40
	38376
	11287
	0.7035
	397


8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	12265
	0.7035
	431

	风机盘管
	0
	
	0

	多联机室内机
	0
	
	0

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	431


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	主卧室
	1.31
	42
	685
	900
	0.7035
	32

	卫生间
	15.33
	24
	44
	681
	
	24

	厨房
	15.33
	24
	81
	1246
	
	44

	楼梯间
	0.00
	12
	139
	0
	
	0

	次卧室
	1.31
	24
	170
	223
	
	8

	起居室
	4.02
	6
	111
	445
	
	16

	过厅
	4.02
	24
	152
	610
	
	21

	总计
	144


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	主卧室
	16.11
	42
	685
	11027
	0.7035
	388

	卫生间
	0.00
	24
	44
	0
	
	0

	厨房
	111.96
	24
	81
	9101
	
	320

	楼梯间
	0.00
	12
	139
	0
	
	0

	次卧室
	17.58
	24
	170
	2989
	
	105

	起居室
	15.66
	6
	111
	1737
	
	61

	过厅
	13.33
	24
	152
	2025
	
	71

	总计
	945


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	5
	0
	0.8
	5
	365
	0
	0.7035
	0

	总计
	0


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256
	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	7120.16
	－
	－
	－
	－

	总计
	7120
	
	0


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	7120
	0.7035
	250

	太阳能
	0
	
	0

	合计
	250


13 电梯
13.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1000
	1.75
	900
	1.5
	360
	2
	9545

	总计
	9545


13.2 电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	直梯1
	9545
	0.7035
	336

	合计
	336


14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：14376，年运行天数：280
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	60
	0.4
	0.6
	0.8
	12881
	0.7035
	453

	总计
	453


15 风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	0
	142
	5

	总计
	5


16 计算结果
16.1 碳汇
	绿植
	年CO2固定量
(kg/㎡.a)
	面积(㎡)
	年数
	单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	30
	66
	50
	69

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	168
	
	3

	合计
	72


16.2 建筑运行碳排放
	电力
	子类
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳
排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0
	0.7035
	1051
	0

	
	冷却水泵
	0
	
	
	0

	
	冷冻水泵
	0
	
	
	0

	
	冷却塔
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式空调
	1037
	
	
	730

	
	供冷合计
	1037
	
	
	730

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.7035
	397
	0

	
	供暖水泵
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式热泵
	392
	
	
	276

	
	供暖合计
	392
	
	
	276

	空调
风机(Ef)
	新排风
	426
	0.7035
	431
	300

	
	风机盘管
	0
	
	
	0

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0

	
	全空气系统
	0
	
	
	0

	
	风机合计
	426
	
	
	300

	照明
	143
	0.7035
	144
	100

	插座设备
	933
	0.7035
	945
	656

	其他(Eo)
	电梯
	331
	0.7035
	586
	233

	
	排风机
	0
	
	
	0

	
	生活热水
	247
	
	
	174
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	579
	
	
	407

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	无
	0
	0
	0
	0

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	0
	0.7035
	458
	0

	
	光伏(Ep)
	447
	
	
	315

	
	风力(Ew)
	5
	
	
	3

	
	合计
	452
	
	
	318

	建筑运行碳排放合计
	3097
	2150


16.3 全生命周期
	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	--
	--
	--

	建筑建造和拆除
	--
	--
	--

	建筑运行
	3097
	43
	2150

	碳汇
	-103
	-1
	-72

	合计
	2994
	42
	2078


[image: image4.png]


[image: image5.jpg]SR HUIBAT BRSO

2%

u {4 HFE
u fEZ L
u i RAL
u (R R
w R
u SR




17 附录
17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	80
	70
	40
	30
	70
	60
	20
	20
	20
	50
	80
	70
	70
	20
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	20
	20
	20
	2
	30
	60
	80
	80
	80
	80
	30
	30
	30
	30
	30
	80
	100
	90
	80
	70
	20

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	80
	70
	40
	30
	70
	60
	20
	20
	20
	50
	80
	70
	70
	20
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	20
	20
	20
	2
	30
	60
	80
	80
	80
	80
	30
	30
	30
	30
	30
	80
	100
	90
	80
	70
	20

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	70
	70
	20
	10
	10
	10
	10
	20
	30
	60
	80
	80
	80
	80
	20
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	60
	20
	30
	80
	80
	10
	10
	50
	60
	60
	100
	100
	90
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	30
	60
	50
	30
	10
	10
	10
	30
	20
	10
	10
	10
	10
	80
	100
	100
	100
	50
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	20
	30
	60
	70
	30
	30
	30
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	80
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	厨房
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	90
	90
	80
	80
	100
	100
	100
	70
	20
	60
	100
	100
	100
	70
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	60
	90
	90
	60
	60
	80
	100
	100
	30
	40
	50
	80
	100
	50
	10
	10
	10
	10

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	30
	40
	80
	80
	90
	100
	100
	100
	90
	80
	30
	50
	100
	90
	90
	90
	70
	50
	40
	20

	
	10
	10
	10
	10
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	100
	100
	80
	80
	80
	100
	100
	100
	80
	80
	40
	30
	20

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	40
	40
	20
	10
	20
	20
	10
	10
	40
	50
	100
	100
	100
	100
	50
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	10
	10
	10
	80
	50
	10
	10
	50
	80
	80
	80
	80
	100
	60
	10

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	80
	80
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	40
	30
	20
	10
	5
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	40
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	80
	60
	40
	30
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
10

[image: image6.png]