归原小区

地面停车率计算书

1 项目概况

项目名称： 归原住宅小区

项目位于武夷山市百花路。该项目总用地面积为20000平方米，建筑面积为 5600平方米。

项目效果图

2 标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.3 条明确要求：

采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价分值为8分，并按下列规则评分：

1   住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率应小于10%，得8分；

2  公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率应小于8%，得8分。

3 计算

地面停车位数：        0     个

小区住宅套数：        22     套

地面停车率=地面停车位数/小区居住户数

=    0   /   22     =   0

4 结论

经验算，住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率为  0  ，满足规范要求，可得8分。