#### 7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 |  8  |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 12 | 12  |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 | 15  |
| 合计 | 15 | 15  |

**2 评价要点**

节水器具清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| 节水型水龙头  |   |  1  |
| 大、小便分档冲水马桶 |   | 1  |
|   |   |   |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |