施工说明

一）、工程

汉川德丰国际一期商住楼建筑方案设计

二）、技术条件

1、建设地点： 汉川市荷沙公路与川刘公路交汇处东南角

2、用地现状：见地形图

3、建筑物占地：见地形图红线范围

4、建筑层数：22层

5、建筑高度：最大高度不大于80M

6、建筑面积：34000M2±5%

7、耐火等级：一级

7、抗震设防等级：7°

8、屋面防水等级：2级

三）、设计总要求

- 外观设计要求：造型简洁、新颖、有特色，色彩素雅大方，具有现代城市生活气息。

- 总平面设计要求：

基地北边为德丰国际二期用地和规划路（规划红线宽度15米，建筑后退3米）；西边为川刘公路（红线宽度50M，建筑后退10M）；基地东边为规划城市支路（红线宽度15M，建筑后退3M）和人工湖，基地南面为规划商业用地。总平面设计要求流线清晰，人车分流，功能分区明确，环境优美，体现“临水得风”之意，且符合相关规范要求。

- 绿色建筑要求：适当考虑建筑对项目二期建筑的影响

- 外围护结构热工要求：参照《公共建筑节能设计规范》

- 结构形式：装配式结构结合框架结构

- 建筑设备要求：中央空调，集中采暖（蒸汽），集中热水供应，消防自动报警与喷淋系统。

四）、空间设计意向

1、一层到四层主要功能为商业兼具公共绿地景观；

2、五层级以上为住宅， 2-4种户型，100-135㎡/户，含公摊，总户数≥150户；

3、在住宅中布置公共区域，作为社区活动区域

五）、主要规范

1、民用建筑设计通则GB 50352-2005

2、住宅设计规范GB 50096-2011

3、无障碍设计规范GB 50763-2012

4、建筑设计防火规范gb50016-2014

5、绿色建筑评价标准GBT50378-2014

6、民用建筑绿色设计规范JGJT229-2010

7、公共建筑节能设计标准GB50189-2015

8、民用建筑绿色设计规范JGJT229-2010

9、公共建筑节能设计标准GB50189-2015