水资源利用设计

和庭院结合的集水管道顺着坡道或是连廊布置，有效利用收集起来的雨水，应用到建筑中去，如可以应用到卫生间的洁厕中；植草砖也可有效收集雨水，和庭院收集起来的雨水相结合应用到绿化灌溉中去，有效地实现了资源回收利用。