规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○1001 | 12.44 |  |  | 0.14 | 0.46 | 0.50 | 0.86 | － |
| ├ M1024 | 2.40 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├ C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └ M1024 | 2.40 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2002 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2004 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2005 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2006 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2007 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2008 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2009 | 12.44 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2010 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○2011 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○2012 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2013 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2014 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2015 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| └ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○3001 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3002 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3003 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.27 | 0.50 | 0.63 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○3004 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.27 | 0.50 | 0.63 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3005 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3006 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3007 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3008 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3009 | 12.44 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3010 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○3011 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○3012 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3013 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3014 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○3015 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| └ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○4001 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4002 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4003 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4004 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4005 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4006 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4007 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4008 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4009 | 12.44 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4010 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○4011 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○4012 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4013 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4014 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○4015 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| └ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○5001 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5002 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5003 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.27 | 0.50 | 0.63 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○5004 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.27 | 0.50 | 0.63 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5005 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5006 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5007 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5008 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5009 | 12.44 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5010 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○5011 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○5012 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5013 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5014 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○5015 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| └ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○6001 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6002 | 40.33 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2424 | 5.76 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6003 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6004 | 19.78 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6005 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6006 | 16.65 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6007 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6008 | 14.72 |  |  | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6009 | 12.44 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6010 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○6011 | 9.14 |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0924 | 2.16 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ├○6012 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6013 | 6.65 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6014 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| ︱└ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○6015 | 3.48 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － |
| └ C0909 | 0.81 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |