9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	10

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	140.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	30 

	合计
	30
	30 


2 评价要点
建筑所处城市  成都   ；建筑热工气候分区： III   ；
执行的建筑节能标准：     
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	10
	 9.30

	供冷
	kWh
	10
	 8.27

	风机
	kWh
	5
	 3.66

	总能耗
	kWh
	 25
	20.2 

	能耗降低幅度
	%
	20% 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	建筑节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能计算书/
暖通专业图纸及设计说明：5暖通设计/ 暖通专业图纸及设计说明/


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	 20


2 评价要点
项目所在城市     成都          ，该地区建筑风貌特色为  川西建筑风貌   。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 
竹钢，学称：高性能竹基纤维，属于复合材料。原料：中国西南地区特产的慈竹（就地取材、生长周期短）特性：易加工、耐候耐久性好、阻燃性强、表面附着性好、工期短、防虫耐腐蚀、防虫耐腐、低碳环保。
​
坡屋顶通风，通风对于调节建筑室内热环境，保持良好的居住舒适度有着息要的作用。通风不仅可为建筑室内带来新鲜的空气，稀释降低室内污染物浓度，还能对流的形式将室内热量带走，达到降温的作用，同时通风还能带走湿气，降低室内湿度。川西平原传统民居为应对川西平原地区夏季炎热，湿度大，而静风率又高的气候特点，在建筑通风方面通过一系列技术细节Ｗ及良好的结构安排，将通风效果最优化。建筑的通风主要有两种方式：主动式通风和被动式通风。主动式就是采用机械通风系统利用风机产生风压促进空气流动。被动式通风就是通常所说的自然通风，是利用各种有利条件，利用有自然风在建筑外部形成的压力差（风压）及空气温差形成的压力差（热压），促进空气流动。川西传统民居当时不具备主动通风条件，所主要是通过一些手段増强风压热压来达到优化自然通风效果建筑屋顶的形式与高度对于建筑周围的空气压力会产生影响（图２－６），坡屋顶比平屋顶更能形成有利的压力分布，而且坡屋顶屋脊越高，对建筑周围的压力分布影响，越大，正风向和背风向的正负压力越明显，加强风压自然通风效果。阁楼很多川西传统民居具备的形式，而且一般都有两Ｈ层高，这样做増加了坡屋顶的高度，加强了建筑通风效果。而有的还是用顶棚将屋顶空间与室内底层空间隔开作为阁楼，阁楼可进行储藏，也在屋面与底层空间之间形成了一道空气间层，能够起到隔热的效果。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 总平图、一层平面图、二层平面图.dwg


 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	8 


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☑是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☑其他         空闲用地         。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☑改建、☑扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 

北侧为农贸市场配套建筑，于2012年和农贸市场同期修建而成，属政府出地私人承包修建建筑，建筑共两层，目前作为商铺出租使用。

东侧和南侧为南新村安置房，安置房层高5层，临街一层为商铺，建筑立面较为陈旧，目前约75%的入住率。项目地块的用地性质为公园绿地。场地内无地下空间，南部为农贸市场大棚，建筑面积约1043㎡，于2012年投入使用，因疫情影响现在处于封闭管理中，由铁网围合。棚内共建有30个固定摊位，出摊率约为50%，棚内东部摊位长期闲置，已成为村民休闲、喝茶、打牌的场所。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	规划设计平面图：2规划设计/ 总平面图.jpg
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 总平图、一层平面图、二层平面图.dwg
场地地形图：3建筑设计/ 场地平面图.png


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	3 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	 5

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：        4           场地乔木投影面积：     35       m2
场地乔木株数：      80              场地灌木占地面积：      1531       m2
草地面积：       1831      m2                        场地面积：      6109       m2
场地绿容率：      3.13        
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 剖面.png
绿容率计算书或植被叶面积测量报告：4景观设计/ 绿容率计算书.docx


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	5 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☑木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 50mm＋岩棉板（ρ=60~160） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    聚合物砂浆（网格布） 8mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 35mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 幕墙：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：

    传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.261

4. 外窗：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：

    传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.261

5. 天窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明：

    传热系数1.400W/m^2.K，太阳得热系数0.261

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	预制构件应用比例计算书：7结构建材/ 预制构件应用比例计算书/
结构专业图纸与设计说明：7结构建材/ 工程说明.docx
工程概况表：7结构建材/ 工程概况表/


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	15 

	总计
	15
	 12

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12 


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：30（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 13 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 56 （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  9643   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  2483  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 一是加速提升建筑节能水平，具体措施包括提升建筑保温隔热性能、提高设备能源利用效率和建筑节能运行管理水平；二是规模化推广可再生能源建筑应用，提高建筑“产能”能力，发展绿色能源供暖技术；三是与电力部门脱碳进程协同，推动建筑电气化，提高建筑用电与电网互动能力；四是加大小区绿化和城市绿地面积，提高固碳、碳汇能力。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	


 44
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	10 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 10

	合计
	20
	20 


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☐其他土建工程            
☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，每采取一项，得 10 分。（ 40 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	单体或区域项目在超低能耗、健康、智慧等方面进行了专项设计和实施 
	10 
	10  

	2 
	按百年建筑设计和实施的项目 
	10 
	  

	3 
	对建筑运行性能信息进行公开与披露，并对披露指标进行更新 
	10 
	 10

	4 
	采用性能良好的建筑保温与一体化技术 
	10 
	10  

	5 
	采用技术手段，实施智慧物业管理 
	10 
	 10

	6 
	制定并实施公共卫生突发事件处置预案，定期开展相关演练活动，并对公共区域和公用设备根据使用特点和使用频率进行日常消毒 
	10 
	  

	总计 
	40 
	40  


2 评价要点 

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益 
	 利用微信小程序进​行管理，信息公开透明。建筑的保温性能好，能耗大大降低。利用APP集市内引导购物。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1）创新措施相关设计文件； 

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。 

 

