生活饮用水储水设施设备材料采购清单

1.范围
本标准规定了涉及饮用水卫生安全产品允许使用的原材料及要求。
本标准适用于在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的涉及饮用水卫生安全产品。

2.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 17218生活饮用水化学处理剂卫生安全性评价
GB/T 17219生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准
《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》(2001) 卫生部
《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》(2005) 卫生部
《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》(2011) 卫生部

3.术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1涉及饮用水卫生安全产品the products related to drinking water safety
涉水产品
在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的输配水设备、防护材料、水处理材料、化学处理剂和水质处理器等产品。
3.2涉水产品设计说明

rew material of the products related to drinking water safety
用于生产涉水产品且与饮用水接触的主要材料或化学物质。

4.要求
4.1不得使用废旧回收物质作为涉水产品原材料。
4.2利用涉水产品原材料生产的输配水设备、防护材料、水处理材料应符合GB/T 17219 的要求。4.3利用涉水产品原材料生产的化学处理剂应符合GB/T 17218 的要求。
4.4利用涉水产 品原材料生产的水质处理器应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全评价规范》(2001)的要求。

5允许使用的涉水产品原材料清单
5.1输配水设 备所用材料主要成分清单，见表1.

表1输配水设备所用材料主要成分清单

| 序号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| 1 | 铸铁 |
| 2 | 铝合金 |
| 3 | 碳素钢 |
| 4 | 不锈钢 |
| 5 | 镀锌钢 |
| 6 | 铜及铜合金 |
| 7 | 普通钢 |
| 8 | 钛及钛合金 |
| 9 | 丙烯腈-苯乙烯共聚物(acrylonitri le-styrene copolymer, AS) |
| 10 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers, ABS) |
| 11 | 聚氨基甲酸酯(Polyurethane, PUR) |
| 12 | 聚苯醚(Poly (phenylene oxide) deprecated, PPO) |
| 13 | 聚苯乙烯(Polystyrene, PS) |
| 14 | 聚丙烯类. |
| 15 | 聚丁唏(Polybutene, PB) |
| 16 | 聚凧(phlysulfone, PSF ) |
| 17 | 聚甲醋(Polyoxymethylene, POM) |
| 18 | 郤萃ニ甲酖腋(Polyphthalamide, PPA) |
| 19 | 聚氣乙唏炎 |
| 20 | 氣化聚氣乙燔(Chlor inated poly (vinyI chloride), CPVC)聚磋酸酳(Polycarbonate, PC) |
| 21 | 聚酖腋炎 |
| 22 | 聚乙唏炎 |
| 23 | 聚四氣乙燔(Polytetraf luoroethylene, PTFE) |
| 24 | 玻璃鋼(F ibreglass Reinforced Plastic, FRP) |
| 25 | 石英玻璃 |
| 26 | 擔瓷 |
| 27 | 陶瓷 |
| 28 | 橡皎 |
| 29 | 水泥 |
| 30 | 乙燔-乙酸乙燔醋共聚物(Ethylene/vinyI acetate, EVA) |