|  | 功能房间通风开口面积 | 功能房间地板面积 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 1.5 | 8.1 | 18.5% |
| 厨房 | 1.5 | 4.96 | 30.2% |
| 客厅 | 2 | 13.6 | 14.70% |
| 餐厅 | 1 | 5.94 | 16.8% |

户型经改造后设有明卫！