8.2.10 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分13分）
1) 得分自评
居住建筑：
	评价内容
	评价
分值
	自评
得分

	通风开口面积与房间地板面积的比例
	在夏热冬暖地区达到10%
	10
	

	
	在夏热冬冷地区达到8%
	10
	

	
	在其他地区达到5%
	10
	

	设有明卫
	3
	

	合计
	13
	


公共建筑：
	评价内容
	评价
分值
	自评
得分

	在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	≥60%
	6
	

	
	≥65%
	7
	

	
	≥70%
	8
	

	
	≥75%
	9
	

	
	≥80%
	10
	

	
	≥85%
	11
	

	
	≥90%
	12
	

	
	≥95%
	13
	

	合计
	13
	


2) 评价要点
建筑所处城市的建筑气候分区：    
居住建筑：
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比列表：
	功能房间类型
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否达标

	
	
	

	
	
	

	
	
	


公共建筑：
简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善后的效果。（200字以内）
	


3) 证明材料
建议提交材料及要求：
对于居住建筑：
1、建筑设计平面图、立面图：应体现卫生间开窗情况；
2、门窗列表及门窗详图；
3、主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例计算书。
对于公共建筑：
1、建筑设计平面图、立面图：应体现通风优化措施在图纸中的落实情况；
2、门窗列表及门窗详图；
3、自然通风模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比，并需有主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例。
实际提交资料：
	


