8.2.8 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分12分）
1) 得分自评
	评价内容
	评价
分值
	自评
得分

	外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到25%
	6
	12

	外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到50%
	12
	

	合计
	12
	12


2) 评价要点
有阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积为  990  m2，其中有可控遮阳调节措施的面积为           552m2，比例为 55.76    %。
简要说明所采用的可控遮阳技术及使用位置。（200字以内）
	我们探索一种实验性的自适应参数化遮阳系统，可感知外界光照强度，根据光强进行调节，内核是运用gh参数化控制系统的开闭。自适应遮阳原型我们通过实体去模拟实际的开闭，充分验证其可行性。
使用位置：多层住宅建筑外立面，因其高度较高，夏晒比较严重。此外，部分红砖建筑也有使用。


3) 证明材料
建议提交材料及要求：
1、遮阳设计说明：应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
2、遮阳设计图纸：需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图；
3、遮阳装置的产品说明书。
实际提交材料
		阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积
	有可控遮阳调节措施的面积

	多层住宅
	1.5*5*12*7=630
	1.5*5*8*7=420

	两层住宅
	1.5*16*15=360
	1.5*8*11=132

	合计
	990
	552


	


