[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	箐·汀

	工程地点
	福建-南平

	设计编号
	BK40842

	建设单位
	

	设计单位
	武夷学院

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20210606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18750759085 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


44.3
逐月辐照量表


44.4
峰值工况


55
围护结构


56
围护结构概况


67
房间类型


67.1
房间表


67.2
作息时间表


68
暖通空调系统


68.1
系统类型


68.2
制冷系统


68.2.1
多联机/单元式空调能耗


68.3
供暖系统


68.3.1
多联机/单元式热泵能耗


78.4
空调风机


79
照明


710
插座设备


811
排风机


812
生活热水


813
电梯


814
光伏发电


815
风力发电


916
计算结果


916.1
建材生产运输碳排放


1016.2
建筑建造拆除碳排放


1016.3
碳汇


1016.4
建筑运行碳排放


1116.5
全生命周期


1417
附录


1417.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1417.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1517.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1617.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上506    地下328

	建筑层数
	地上3          地下1

	建筑高度（m）
	地上12.0     地下4.5

	建筑体积(m3)
	1650.76

	建筑外表面积(m2)
	1271.90

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:7.1-9.1,供暖期:12.1-2.28


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
福建-南平, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SFEEFRTIREE(C)

—BAE —FIE —8NME

Aand

A

7

2/

31

an

5/1

6/1

mo o8N

91

10/1

11

12/1





4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

EREREMI/) WAFESES WiEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 il 12





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日14时
	39.4
	27.2
	18.2
	86.5

	最冷
	01月27日07时
	2.8
	0.6
	2.8
	9.8


5 围护结构
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.77

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.38(不含反射隔热外饰面附加热阻)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.07(不含反射隔热外饰面附加热阻)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	楼板K [W/(m2·K)]
	1.37

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.37
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.17、
凸窗－
	普窗0.17、
凸窗－

	
	北向
	0.20
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.18、

凸窗－
	普窗0.18、

凸窗－

	
	东向
	0.07
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.21、

凸窗－
	普窗0.21、

凸窗－

	
	西向
	0.07
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.24、

凸窗－
	普窗0.24、

凸窗－


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	271.20
	所有房间


8.2 制冷系统
8.2.1 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	默认
	2.30
	16642
	7236
	0.7035
	255


8.3 供暖系统
8.3.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	默认
	1.90
	4200
	2211
	0.7035
	78


8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	842
	0.7035
	30

	风机盘管
	0
	
	0

	多联机室内机
	0
	
	0

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	30


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	主卧室
	5.11
	4
	61
	311
	0.7035
	11

	卫生间
	15.33
	12
	54
	835
	
	29

	厨房
	15.33
	4
	17
	265
	
	9

	楼梯间
	0.00
	16
	143
	0
	
	0

	次卧室
	5.11
	8
	97
	495
	
	17

	空房间
	0.00
	4
	292
	0
	
	0

	过厅
	5.11
	16
	106
	542
	
	19

	餐厅
	5.11
	4
	36
	184
	
	6

	总计
	93


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	主卧室
	37.67
	4
	61
	2290
	0.7035
	81

	卫生间
	0.00
	12
	54
	0
	
	0

	厨房
	210.24
	4
	17
	3633
	
	128

	楼梯间
	0.00
	16
	143
	0
	
	0

	次卧室
	37.67
	8
	97
	3646
	
	128

	空房间
	0.00
	4
	292
	0
	
	0

	过厅
	37.67
	16
	106
	3999
	
	141

	餐厅
	37.67
	4
	36
	1356
	
	48

	总计
	525


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	5
	1
	0.8
	5
	365
	7300
	0.7035
	257

	总计
	257


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256
	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	别墅
	0.9
	100
	100
	365
	71201.6
	100
	0.45
	0.15
	15166.8

	总计
	71202
	
	15167


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	71202
	0.7035
	2505

	太阳能
	15167
	
	533

	合计
	3038


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	76
	0.4
	0.8
	0.9
	36262
	0.7035
	1276

	总计
	1276


15 风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	1
	142
	5

	总计
	5


16 计算结果
16.1 建材生产运输碳排放
	类别
	材料
	单位
	用量
	重量(t)
	碳排放量(kg/㎡)

	混凝土
	普通硅酸盐水泥(市场平均)
	t
	300
	300
	439

	
	C30混凝土
	m3
	100
	100
	59

	
	C50混凝土
	m3
	100
	100
	77

	石灰
	石灰生产(市场平均)
	t
	25
	25
	62

	
	消石灰(熟石灰、氢氧化钙)
	t
	20
	20
	32

	
	天然石膏
	t
	25
	25
	5

	砖石
	砂(f=1.6~3.0)
	t
	50
	50
	6

	
	碎石(d=10~30mm)
	t
	50
	50
	6

	
	页岩石
	t
	25
	25
	3

	
	黏土
	t
	25
	25
	3

	
	混凝土砖
	m3
	25
	25
	20

	金属材料
	热轧碳钢钢筋
	t
	20
	20
	94

	
	普通碳钢
	t
	20
	20
	83

	
	热轧碳钢大型轨梁(方圆坯、管坯)
	t
	10
	10
	47

	
	热轧碳钢H钢
	t
	5
	5
	24

	
	热轧碳钢无缝钢管
	t
	5
	5
	32

	
	铝板带
	t
	5
	5
	283

	窗
	断桥铝合金窗(100%原生铝型材)
	m2
	20
	20
	12

	
	铝木复合窗(100%原生铝型材)
	m2
	10
	10
	4

	
	铝塑共挤窗
	m2
	10
	10
	4

	
	平板玻璃
	t
	1
	1
	2

	管材
	无规共聚聚丙烯管
	kg
	50
	50
	6

	
	聚乙烯管
	kg
	100
	100
	12

	
	硬聚氯乙烯管
	kg
	50
	50
	7

	板材
	聚苯乙烯泡沫板
	t
	1
	1
	10

	
	岩棉板
	t
	1
	1
	4

	
	硬泡聚氨酯板
	t
	1
	1
	10

	
	铝塑复合板
	m2
	1
	1
	0

	
	铜塑复合板
	m2
	1
	1
	0

	
	铜单板
	m2
	1
	1
	0

	其他
	普通聚苯乙烯
	t
	2
	2
	17

	
	聚氯乙烯(市场平均)
	t
	2
	2
	29

	
	自来水
	t
	50
	50
	6

	合计
	1398


16.2 建筑建造拆除碳排放
	阶段
	汽油用量(t)
	柴油用量(t)
	用电量(kWh)
	碳排放量(kg/㎡)

	建造阶段
	100
	200
	0
	1801

	拆除阶段
	100
	150
	0
	1495

	合计
	3296


16.3 碳汇
	绿植
	年CO2固定量
(kg/㎡.a)
	面积(㎡)
	年数
	单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	30
	1000
	50
	2963

	阔叶大乔木
	22.5
	2000
	
	4445

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	15
	1000
	
	1482

	密植灌木
	7.5
	200
	
	148

	多年生蔓藤
	2.5
	200
	
	49

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	100
	
	5

	合计
	9092


16.4 建筑运行碳排放
	电力
	子类
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳

排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0
	0.7035
	255
	0

	
	冷却水泵
	0
	
	
	0

	
	冷冻水泵
	0
	
	
	0

	
	冷却塔
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式空调
	715
	
	
	503

	
	供冷合计
	715
	
	
	503

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.7035
	78
	0

	
	供暖水泵
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式热泵
	218
	
	
	154

	
	供暖合计
	218
	
	
	154

	空调
风机(Ef)
	新排风
	83
	0.7035
	30
	59

	
	风机盘管
	0
	
	
	0

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0

	
	全空气系统
	0
	
	
	0

	
	风机合计
	83
	
	
	59

	照明
	260
	0.7035
	93
	183

	插座设备
	1474
	0.7035
	525
	1037

	其他(Eo)
	电梯
	0
	0.7035
	2228
	0

	
	排风机
	721
	
	
	507

	
	生活热水
	5535
	
	
	3894
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	6256
	
	
	4401

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	无
	0
	0
	0
	0

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	1498
	0.7035
	1814
	1054

	
	光伏(Ep)
	3582
	
	
	2520

	
	风力(Ew)
	14
	
	
	10

	
	合计
	5094
	
	
	3584

	建筑运行碳排放合计
	1927
	3806


16.5 全生命周期
	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	704
	27
	1398

	建筑建造和拆除
	1669
	66
	3296

	建筑运行
	1927
	76
	3806

	碳汇
	-4603
	-182
	-9092

	合计
	-303
	-13
	-592


[image: image4.png]SRR P

m i 5E]

I

LRisisiscsiiy




[image: image5.png]Hitrst
75%

EHUSATHHI L

pEar TRN

3% e
3%

AR
PR
AR
iLEF
I
Jofarbke





17 附录
17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	过厅
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	餐厅
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image6.png]