供水设施定期清理消毒制度

为认真贯彻执行国家《消毒管理办法》，确保二次供水水质，根据国家和市区卫生行政职能部门的规定和要求，现结合实际情况，特制定本制度:
    1.二次供水设备清洗消毒人员必须取得体检合格证,经卫生知识培训后上岗，并每年进行一次健康检查。
    2.二次供水设施每年暑期清洗消毒一次。
    3.建立清洗消毒档案，详细记录二次供水设施的基本情况，包括清洗时间、地点、容积，清洗消毒人员的姓名，使用消毒剂的名称。

4.清洗消毒所使用的各种消毒剂、除垢材料必须符合卫生要求;使用的消毒剂必须合法，除液氯和氯气外，均须获得卫生部或省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件方可使用。

5.消毒清洗后恢复供水前进行水质检测。
    6.配合卫生监督机构对二次供水水质进行定期全面检查,并将检验报告的复印件归入档案，妥善保管。使用的消毒剂必须合法，除液氯和氯气外，均须获得卫生部或省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件方可使用。