1 在管道上设色环标识，二个标识之间的最小距离不大于10m；

2 所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位均设置标识；

3 标识由系统名称、流向组成等，设置的标识字体、大小、颜色方便辨识，且为永久性标识，避免标识随时间褪色、剥落、损坏。