4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

防水材料选用国家建设部推荐产品。屋面防水等级为一级，地下防水为一级。卫生间、浴室地面用聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻一定高度，设地漏。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：