4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 90% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 30% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

安全玻璃是一类剧烈振动或撞击不破碎，即使被震碎也不会四散飞溅伤人的玻璃，并且也能阻挡紫外线照射。为防止自动门窗、推拉门等夹伤人，可在建筑出入口设置具有缓冲功能的延时闭门器，使门从最大位开始匀速缓慢关闭，可根据要求无级调节。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：